## ნაკრები
სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1
sofel boslebis sajaro skolis proeqti
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
N | ხარჯთაღრიცხვების და ანგარიშების N | დასახელება | ლარი
1 | 2 | 3 | 4
2 | ხ. 2-1 | samSeneblo samuSaoebi
3 | ხ. 2-2 | Sida wyalsadeni
4 | ხ. 2-3 | Sida kanalizacia
5 | ხ. 2-4 | Sida el.momarageba
6 | ხ. 2-5 | ventilacia
7 | ხ. 2-6 | gaTboba-gagrileba
8 | ხ. 2-7 | kompiuteruli da satelefono qseli
9 | ხ. 2-8 | satelevizio qseli
10 | ხ. 2-9 | video meTvalyureobis sistema
11 | ხ. 2-10 | saxanZro signalizacia - zaris sistema
12 | ხ. 2-11 | liftis montaJi
13 | ხ. 2-12 | gazsadenis qseli
14 | ხ. 6-1 | gare wyalsadeni
15 | ხ. 6-2 | saniaRvre kanalizacia
16 | ხ. 6-3 | teritoriis ganaTeba
17 | ხ. 7-1 | vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyba
18 |  | ჯამი
19 | 3% | გაუთვალისწინებელი ხარჯები
20 |  | ჯამი
21 | 18% | დ.ღ.გ.
22 |  | ჯამი
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## x.2-1
sofel boslebis sajaro skolis proeqti
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-1
samSeneblo samuSaoebi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
demontaJi
1 | teritoriidan nangrevebis da betonis narCenebis demontaJi | kub.m. | 30
2 | arsebuli erT sarTuliani Senobis demontaJi | kub.m. | 356
3 | asfaltis safaris da betonis sarinelis daSla | kub.m. | 15
4 | Robis da WiSkris demontaJi | grZ.m. | 97
5 | bordiurebis daSla | 100m. | 1.5
ZiriTad SenobaSi sademontaJo samuSaoebi
1 | Tunuqis saxuravis daSla | 100m² | 7.5
2 | Cardaxis liTonos dgarebis da gare liTonis kibeebis demontaJi | tona | 0.5
3 | Cardaxis Tunuqis saxuravis daSla | 100m² | 0.142
4 | wyalsawreti milebis da Rarebis demontaJi | grZ.m. | 387
6 | fajris blokis demontaJi | kv.m. | 301
7 | karis blokis demontaJi | kv.m. | 92.4
8 | Sida kedlebis gasufTaveba Selesvisagan | m² | 3518
9 | xis iatakis ayra | kv.m. | 985
10 | mozaikuri iatakis ayra | kv.m. | 441
11 | keramikuli filebis ayra | kv.m. | 222
12 | cementis moWimvis demontaJi | kv.m. | 2633
13 | kedlebis daSla | kub.m. | 50.4
14 | kibis moajiris demontaJi | grZ.m. | 96
15 | kibis iribanebebze mowyobili safexurebis moxsna | cali | 136
16 | fasadis gasufTaveba Selesvisagan | m² | 1997
17 | samSeneblo nagvis avtoTviTmclelebze datvirTva eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,65kub.m. | 1000m³ | 1.538
18 | samSeneblo nagvis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 90
19 | samSeneblo nagvis transportireba 20km-ze | tona | 3327
ZiriTadi Senobis gamagreba
1 | III kat. gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 1.5
2 | III kat. gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 30
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 120
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 210
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 50
6 | mon. r/b lenturi saZirkveli betoni ~Β15~ | kub.m. | 120
| a-III klasis armatura | tona | 11.048
7 | liTonis CarCos mowyoba | tona | 9.021
8 | kedlebis gamagreba mon. r/b perangiT | kub.m. | 66
| a-I klasis armatura | tona | 0.728
| a-III klasis armatura | tona | 12.283
9 | liTonis mWimebis mowyoba | tona | 1.757
10 | filebis gaZliereba liTonkonstruqciebiT | tona | 3.532
Cardaxis mowyoba
1 | Cardaxebis liT. konstruqciebis mowyoba (Cardaxi-1-2-3-4) | tona | 0.5786
2 | Cardaxebis xis konstruqciebi (Cardaxi-1-2-3-4) | kub.m. | 0.48
liftis Saxtis konstruqciuli elementebi
1 | III kat. gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.02
2 | III kat. gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 1.2
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 0.8
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 1.4
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 0.5
6 | mon. r/b saZirkvlis fila betoni ~Β22,5~ | kub.m. | 1.9
| a-I klasis armatura | tona | 0.016
| a-III klasis armatura | tona | 0.15
saqvabis konstruqciuli elementebi
1 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.42
2 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 15.85
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 26.15
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 45.7625
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 12.1
6 | mon. r/b saZirkvlis randkoWi betoni ~B25~ | kub.m. | 3.92
| a-I klasis armatura | tona | 0.00056
| a-III klasis armatura | tona | 0.361
7 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-1 betoni ~B25~ | kub.m. | 0.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.00061
| a-III klasis armatura | tona | 0.008
8 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-2 s-3 betoni ~B25~ | kub.m. | 1.64
| Cd-1 | tona | 0.013
| a-III klasis armatura | tona | 0.01824
9 | mon. r/b iataki betoni ~Β25~ | kub.m. | 3.56
| a-III klasis armatura | tona | 0.095
10 | mon. r/b svetebi betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.01342
| a-III klasis armatura | tona | 0.03536
11 | mon. r/betonis zRudari betoni ~Β25~ | kub.m. | 2.13
| a-I klasis armatura | tona | 0.023
| a-III klasis armatura | tona | 0.095
12 | liTonis koWebis mowyoba | tona | 0.0822
13 | mon. r/betonis sartyeli betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.8
| a-I klasis armatura | tona | 0.17
14 | gadaxurvis xis konstruqciebi | kub.m. | 3.811
15 | gadaxurvis liT. konstruqciebi da samontaJo elementebis mowyoba | tona | 0.069
iatakebi
1 | widis fena sisq. 12sm | kub.m. | 178.2216
2 | iatakze cementis moWimva sisq. 50mm | 100kv.m. | 14.8518
3 | svel wertlebSi, sakoncerto darbazSi da sportdarbazSi moWimvis hideoizolacia 1 fena izolaciiT, perimetrze 15 sm akecviT. | kv.m. | 265.18
4 | xaoiani kramikuli filebis dageba (metlaxi) | kv.m. | 77
5 | xaoiani keramo-granitis filebis dageba kibis ujredSi | kv.m. | 138.18
6 | vinilis iatakis mowyoba | kv.m. | 1134
7 | antibaqteriuli vinilis iatakis mowyoba | kv.m. | 136
8 | xis lagebis mowyoba da Seficvris mowyoba | kub.m. | 7.97
9 | xis lagebis da Seficvris antiseptireba | kv.m. | 149
10 | xis gembanuri iatakis mowyoba | kv.m. | 149
11 | iatakis mocikvla | kv.m. | 149
12 | xis iatakis SeRebva laqiT 2-jer | kv.m. | 149
Weris mopirkeTeba
1 | Werze qvekonstruqciaze akustikuri filebis mowyoba | kv.m | 1190
2 | Werze qvekonstruqciaze nestgamZle TabaSirmuyaos filebis mowyoba | kv.m | 271.61
3 | Weris cementis xsnariT Selesva liTonis badiT | kv.m. | 148
4 | Weris SeRebva wyalemulsiuri saR. | kv.m. | 419.61
kedlebis da tixrebis mopirkeTeba
1 | Riobebis amoSeneba wvrili blokiT sisqiT 20 sm | kub.m. | 43
2 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 10 sm | kub.m. | 14
4 | kedlebis Selesva cementis xsnariT | kv.m. | 4371.3333
5 | kedlebis mopirk. moWiquli filebiT (kafeli) | kv.m. | 750
6 | kedlebze qvekonstruqciaze TabaSirmuyaos filebis mowyoba | kv.m | 75
7 | svel wertilebSi tixrebis mowyoba laminirebuli filiT | kv.m. | 45
8 | kedlebis SeRebva wyalemulsiuri saR. | kv.m. | 3696.3333
9 | ferdoebis lesva cementis xsnariT | grZ.m. | 1250
10 | oTaxebSi mdf-is siganiT 20sm zolis mikvra | grZ..m. | 350
11 | oTaxebSi rbili jiSis damuSavebuli ficris zolebis siganiT 20sm zolis mikvra | grZ..m. | 180
fasadis mopirkeTeba
1 | fasadis kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. | 1997
2 | fasadis ferdoebis lesva cementis xsnariT | grZ.m. | 950
3 | fasadis izolacia qvabambiT sisqiT 5 sm | kv.m. | 1997
4 | fasadis kedlebis lesva yinvagamZle webocementis xsnariT | kv.m. | 1997
5 | fasadis SeRebva wyalmdegi saReb. | kv.m. | 1997
kar-fanjrebi
1 | izoaluminis karis mowyoba | kv.m. | 12.87
2 | izoaluminis fanjrebis mowyoba | kv.m. | 327.62
3 | `mdf~-is karis mowyoba | kv.m. | 95.2
4 | metaloplastmasis fanjris rafebis mowyoba siganiT 30sm | kv.m | 105
5 | bazaltis filis sacremleebis mowyoba sisqiT 20mm | kv.m. | 105
6 | Sesasvlel karze Sveicaris mowyoba | cali | 3
7 | sporT darbazSi fanjrebze damcavi badis mowyoba | kv.m | 85
gadaxurvis mowyoba
1 | saxuravis daTbuneba widisdayriT | kub.m. | 60
2 | Senobis gadaxurvis mowyoba metalokramitiT | kv.m. | 750
3 | Cardaxis gadaxurvis mowyoba metalokramitiT | kv.m. | 55
4 | Cardaxis Werze xis lamfis mowyoba | kv.m. | 55
5 | Weris lamfis galaqva 2-jer | kv.m. | 55
6 | wvimsawreti milebis da Rarebis mowyoba | 100m | 2.2
7 | samercxlulebis mowyoba TunuqiT | kv.m. | 45
8 | TovldamWeris mowyoba | 100m | 2.5
kibeebis mopirkeTeba
1 | pandusis mopirketeba bazaltis filebiT sisqiT 3sm | kv.m. | 55
2 | liTonis moajiris mowyoba | grZ.m. | 136
3 | liTonis moajiris SeRebva | kv.m. | 136
4 | anakrebi kibis safexurebis mowyoba | 100m | 1.36
saqvabis mowyoba
1 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 40 sm | kub.m. | 24
2 | iatakze qviSa - cementis moWimva sisq. 50mm | kv.m. | 35
3 | iatakze dekoratiuli filebis dageba | kv.m. | 24
4 | Weris da kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. | 144
5 | kedlebis da Weris SeRebva wyalmdegi saReb. | kv.m. | 144
6 | liTonis karis mowyoba cxauriT | kv.m. | 2.2
7 | metaloplasmasis framugis mowyoba | kv.m. | 0.8
8 | gadaxurvis mowyoba gofrirebuli TunuqiT | kv.m. | 55
jami

## x.2-2
sofel boslebis sajaro skolis proeqti
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-2
Sida wyalsadeni
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
wyalsadeni
1 | პოლიპროპილენის არმირებული ცივი წყლის მილი Ø20 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 130
2 | პოლიპროპილენის არმირებული ცივი წყლის მილი Ø25 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 15
3 | პოლიპროპილენის არმირებული ცივი წყლის მილი Ø32 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 10
4 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø20 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 200
5 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø25 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 40
6 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø32 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 10
7 | milebis Tboizolacia folgirebuli Slanguri aqafebuli kauCukiT sisq.13mm. | grZ.m. | 540
| გარე მილის კაუჩუკის იზოლაცია 12 მმ-d32 | grZ.m. | 25
| გარე მილის კაუჩუკის იზოლაცია 12 მმ-d40 | grZ.m. | 110
| Tboizolacia Ø20/6mm | grZ.m. | 330
| Tboizolacia Ø25/6mm | grZ.m. | 55
| Tboizolacia Ø32/6mm | grZ.m. | 20
8 | plastmasis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 607
| 90° D20 kuTxovana polipropilenis | cali | 46
| 90° D25 kuTxovana polipropilenis | cali | 15
| 90° D32 kuTxovana polipropilenis | cali | 8
| D20 milis SemaerTebeli | cali | 170
| D25 milis SemaerTebeli | cali | 30
| D32 milis SemaerTebeli | cali | 15
| 32/25mm gadamyvani | cali | 4
| 25/20mm gadamyvani | cali | 2
| M8 D32 metalis xamuTi rezinis beWdiT | cali | 2
| M8 D20 metalis xamuTi rezinis beWdiT | cali | 2
| ანკერი М8 | cali | 26
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 62
| ქანჩი М8 | cali | 1
| საყელური М8 | cali | 2
| მეტალის პროფილი 21მმ. | grZ.m. | 162
| სამკაფი პოლიპროპილენის (PPR) d20хd20хd20 | cali | 23
| სამკაფი პოლიპროპილენის (PPR) d25хd20хd25 | cali | 10
| სამკაფი პოლიპროპილენის (PPR) d32хd20хd32 | cali | 4
| rezinis Slangi unitazisTvis L-60სმ | cali | 92
9 | kuTxis sarqveli G1/2 (niJarisTvis) | cali | 48
10 | kuTxis sarqveli G1/2 (CarecxvisTvis) | cali | 44
11 | ventilebis mowyoba | cali | 45
| 15mm ventili qromirebuli (grZeli) | cali | 17
| 25mm ventili Camketi | cali | 6
| 20mm ventili Camketi | cali | 12
| 15mm ventili Camketi | cali | 10
12 | civi da cxeli wylis Semrevi pirsabanisaTvis | cali | 44
saxanZro qseli
1 | ფოლადის მილი DN50, ERW (მინ.კედლის სისქე -3მმ) | grZ.m. | 70
3 | ფოლადის მილი DN80, ERW (მინ.კედლის სისქე -4მმ) | grZ.m. | 180
4 | foladis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 28
| ფოლადის სამკაფი 2 1/2 " х 2" х 2 1/2 " | cali | 12
| ფოლადის თანაბარი სამკაფი 2 1/2 " | cali | 5
| გადამყვანი 2 1/2"-2" | cali | 11
5 | სახანძრო კრადა , მინის გამჭირვალე კარით გიდრანტი L= 25მ ცეცხლ მაქრით ნიშნებით აღჭურვილი | kompl | 7
6 | თუჯის გარე ჰიდრანტი DN80 | cali | 1
7 | milebis SeRebva antikoroziuli saRebaviT 2-jer | 100kv.m. | 1
8 | ჩამკეტი ურდული DN80 | cali | 1
9 | ჩამკეტი ვენტილი Ø100 | cali | 1
10 | დამცლელი ვენტილი Ø100 | cali | 3
11 | პეპელა ვენტილი Ø100 | cali | 14
12 | წნევის დამგდები ვენტილი Ø100 | cali | 2
13 | manometris mowyoba | cali | 5
14 | საცირკულაციო ტუმბო L= 18 მ3/სთ ¦ H=10მ | cali | 2
15 | უკუ კლაპანი Ø100 | cali | 1
16 | დინების რელე Ø100 | cali | 2
17 | ფოლადის მილი Ø100, ERW | grZ.m. | 60
18 | პოლიეთილენის მილი DN80, PN16 | grZ.m. | 15
19 | ცეცხლმაქრი 6 კგ | cali | 6
jami

## x.2-3
sofel boslebis sajaro skolis proeqti
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-3
Sida kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Sida kanalizacia
1 | sakanalizacio milebi Ø=160mm | grZ.m. | 103
2 | sakanalizacio milebi Ø=110mm | grZ.m. | 64
3 | sakanalizac. milebi Ø=50mm | 100grZ.m. | 0.575
4 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 659
| 100*100 samkapi 900 | cali | 14
| 50*50 samkapi 900 | cali | 22
| 50*50 samkapi 450 | cali | 2
| ანკერი М8 | cali | 90
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 22
| ქანჩი М8 | cali | 180
| საყელური М8 | cali | 180
| D110 metalis xamuTi | cali | 29
| D50 metalis xamuTi | cali | 61
| 160*100 gadamyvani | cali | 13
| 100*50 gadamyvani | cali | 9
| D100 revizia | cali | 5
| D50 revizia | cali | 4
| 100*900 muxli | cali | 6
| 50*450 muxli | cali | 2
| 50*870 muxli | cali | 20
5 | milebis Tboizolacia folgirebuli Slanguri aqafebuli kauCukiT sisq.13mm. | grZ.m. | 110
| Tboizolacia Ø50/13mm | grZ.m. | 52
| Tboizolacia Ø110/13mm | grZ.m. | 58
6 | sarqveli D50 | cali | 23
7 | sarqveli D110 | cali | 14
mowyobilobebi
1 | unitazi Camrecxi avziT | cali | 14
2 | sifoni | cali | 14
3 | pirsabanis mowyoba | cali | 44
4 | sifoni pirsabanisTvis | cali | 44
3 | saSxapes mowyoba | cali | 2
4 | sifoni pirsabanisTvis | cali | 2
5 | 50mm trapi gverdiTa SeerTebiT | cali | 2
jami

## x.2-4
sofel boslebis sajaro skolis proeqti
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-4
Sida el.momarageba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
kabelebi
1 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 6040
2 | kabelis gayvana sakabelo arxSi | grZ.m. | 200
3 | kabelis montaJi | grZ.m. | 1610
4 | kabelebi
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X2.5mm2 | grZ.m | 310
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X2.5mm2 | grZ.m | 3040
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X1.5mm2 | grZ.m | 4200
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 2X1.5mm2 | grZ.m | 300
samontaJo masala
1 | rozetis bude | cali | 74
2 | ganmStoebeli yuTi | cali | 10
4 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 3360
5 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø25mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 2680
6 | საკაბელო არხი 150х50х3000 | grZ.m | 200
7 | ანკერი М8 | cali | 600
8 | ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 300
9 | ქანჩი М8 | cali | 1200
10 | საყელური М8 | cali | 2400
11 | perforirebuli 24mm | cali | 150
12 | ქანჩი М6 | cali | 1200
13 | საყელური М6 | cali | 1200
14 | ჭანჭიკი M6 | cali | 600
karadebi
1 | კარადა ГРЩ 2000х800х400 | cali | 1
2 | თბოპუნქტის კარადა ШАУ ТП 600х600х200 | cali | 1
3 | სართულის კარადა DB-1F, 72 მოდულზე | cali | 1
4 | სართულის კარადა DB-2F, 36 მოდულზე | cali | 1
5 | სართულის კარადა DB-3F, 48 მოდულზე | cali | 1
6 | ოთახის კარადა დამონტაჟებული ვერსია, პლასტიკური, 12 ერთეულზე | cali | 12
avtomatebi
1 | ავტომატური ამომრთველი 100А/С/3 | cali | 1
2 | ავტომატური ამომრთველი 50А/С/3 | cali | 1
3 | ავტომატური ამომრთველი 32А/С/3 | cali | 2
4 | ავტომატური ამომრთველი 16А/С/2 | cali | 57
5 | ავტომატური ამომრთველი 25А/С/1 | cali | 2
6 | ავტომატური ამომრთველი 25А/С/1 | cali | 1
7 | ავტომატური ამომრთველი 10А/С/1 | cali | 84
furnitura
1 | erTklaviSiani CamrTveli | cali | 38
2 | orklaviSiani CamrTveli | cali | 17
3 | saStefselo rozeti damiwebis kontaqtiT | cali | 21
4 | saStefselo rozeti damiwebis kontaqtiT IP44 | cali | 32
3 | სიმძლავრის როზეტების ბლოკი იატაკში 2 მოდული | cali | 44
5 | ჩარჩო 1 ადგილიანი | cali | 31
6 | ჩარჩო 2 ადგილიანი | cali | 24
7 | ელექტრული ღილაკი ''SOS'' | cali | 2
8 | სკოლის ელექტრონული ზარის ღილაკი | cali | 16
9 | გამაძლიერებელი Amplifier 117dB/mkv | cali | 1
sanaTebi
1 | ამსტრონგის ტიპის ჭერის სანათი LED ნათურით 36W | cali | 171
2 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 28W | cali | 12
3 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 15W | cali | 12
4 | Weris Cafluli sanaTi LED naTuriT 12w | cali | 42
5 | ჩამოსაკიდი ინდუქციური ნათურა 300W, ერთი მანათებლის სინათლის დინება 17400 ლუმენი | cali | 3
6 | საევაკუაციო გასასვლელის მაჩვენებელი "EXIT" ინტეგრირებული აკუმულატორით | cali | 31
damiweba
1 | damiwebis glinula Ø10mm | grZ.m | 80
sul

## x2-5
sofel boslebis sajaro skolis proeqti
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-5
ventilacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I danadgarebi
1 | გამწოვი ვენტილატორი Q-1836m3/h | cali | 1
2 | სამზარეულოს ცენტნული ვენტილატორი ხმაურ გაუმტარი ჩარჩოში Q-1000m3/h | cali | 1
3 | გამწოვი ვენტილატორი Q-400m3/h | cali | 1
4 | გამწოვი ვენტილატორი Q-1450m3/h | cali | 1
sul
II haersatari da armatura
1 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d100 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (15 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 18
2 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d160 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (11 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 8
3 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d200 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (5 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 23
4 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d250 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (15 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 19
5 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d315 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (15 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 15
6 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d355 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (15 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 20
7 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d400 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (15 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 10
8 | milis SemaerTebeli d100 | grZ.m. | 18
9 | milis SemaerTebeli d160 | grZ.m. | 8
10 | milis SemaerTebeli d200 | grZ.m. | 23
11 | milis SemaerTebeli d250 | grZ.m. | 19
12 | milis SemaerTebeli d315 | grZ.m. | 15
13 | milis SemaerTebeli d355 | grZ.m. | 20
14 | milis SemaerTebeli d400 | grZ.m. | 10
15 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 768
| სერვის ლუქი 200x200 | cali | 6
| მუხლი 90° d100 | cali | 7
| მუხლი 90° d200 | cali | 2
| მუხლი 90° d250 | cali | 2
| მუხლი 90° d315 | cali | 2
| მუხლი 90° d350 | cali | 1
| სამკაპი d 100/d 100/d 100 | cali | 15
| სამკაპი d 160/d 100/d 160 | cali | 2
| სამკაპი d 200/d 100/d 200 | cali | 8
| სამკაპი d 250/d 250/d 250 | cali | 4
| სამკაპი d 315/d 250/d 315 | cali | 4
| სამკაპი d 315/d 355/d 315 | cali | 1
| სამკაპი d 355/d 400/d 355 | cali | 1
| გადამყვანი d125 d100 | cali | 4
| გადამყვანი d160 d125 | cali | 4
| გადამყვანი d200 d160 | cali | 4
| გადამყვანი d250 d200 | cali | 2
| გადამყვანი d315 d250 | cali | 2
| გადამყვანი d355 d315 | cali | 2
| გადამყვანი d160 d100 | cali | 4
| გადამყვანი d355 d250 | cali | 2
| მეტალის ხამუთი d100 | cali | 18
| მეტალის ხამუთი d160 | cali | 8
| მეტალის ხამუთი d200 | cali | 23
| მეტალის ხამუთი d250 | cali | 19
| მეტალის ხამუთი d315 | cali | 15
| მეტალის ხამუთი d350 | cali | 20
| მეტალის ხამუთი d400 | cali | 10
| ანკერი М8 | cali | 11
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 226
| ქანჩი М8 | cali | 226
| საყელური М8 | cali | 113
16 | ანემოსტატი: თეთრი ფერის, შეერთება d100 მმ, სამაგრი ფლიანეცით. | cali | 24
17 | რეგულირებადი ცხაური 200X250 | cali | 3
18 | რეგულირებადი ცხაური 450X450 | cali | 5
19 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d160 | cali | 4
20 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d250 | cali | 2
21 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d315 | cali | 1
22 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d355 | cali | 1
23 | დამხშობი სარქველი d100 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 1
24 | დამხშობი სარქველი d160 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 2
25 | ადაფტერი 200X250 | cali | 3
26 | ადაფტერი 450X450 | cali | 5
27 | ადაფტერი 200X300 | cali | 2
28 | ადაფტერი 500X500 | cali | 5
29 | გარე დამცავი ცხაური ვინტილატორისთვის | cali | 1
jami
I+II Tavebis jai

## x2-6
sofel boslebis sajaro skolis proeqti
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-6
gaTboba-gagrileba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I Tavi
danadgarebi
qvabebi
1 | gazis qvabi, erTkonturiani, siTbos gamomuSaveba 185kvt CaSenebuli cirkulaciis tumboTi | cali | 1
2 | gazis qvabi, erTkonturiani, siTbos gamomuSaveba 85kvt CaSenebuli cirkulaciis tumboTi | cali | 1
3 | ბუნებრივ აირზე მომუშავე ქვაბის სანთურა 90 - 300კვტ | cali | 1
4 | ГВС(ცხელი წყლის სისტემა)დაგროვების ავზი,გამაცხელებლით(წყლის კალორიფერი),ჩაშენებული თერმოსტატით 1000 ლ | cali | 1
5 | ცირკულაციის ტუმბო ცხელი წყლისთვის, ქანჩით 2", გამომუშავებით Q=8,7 მ3/სთ, წნევით Н=6 м | cali | 1
5 | ცირკულაციის ტუმბო ცხელი წყლისთვის, ქანჩით 1 1/4", გამომუშავებით Q=2,4 м3/час, წნევით | cali | 1
5 | ცირკულაციის ტუმბო ცხელი წყლისთვის, ქანჩით2", გამომუშავებით Q=2,4 м3/час, წნევით Н=9 м | cali | 3
6 | safarToebeli avzi 100l | kompl. | 2
sul
sakvamuri
1 | sakvamle mili foladis Ø150 qvabis sakvamurisaTvis 28m. | tona | 0.95
2 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფოლადის სისქით 0,7მმ (საკვამურისთვის) | kv.m. | 66
3 | მინაბამბა 70მმ (საკვამურისთვის) | kub.m. | 5.74
radiatorebi, milsadeni da damxmare masalebi
1 | paneluri radiatorebis mowyoba | cali | 104
| radiatori 600-600 22PKKP | cali | 92
| radiatori 600-800 22PKKP | cali | 12
2 | კოლეკტორი DN65 1 კონტუირზე (DN40X1 DN32X2 DN50X21) | kompl. | 1
2 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 276
| კუთხოვანა 90/d20 | cali | 50
| 63/50/63mm samkapi | cali | 26
| 50/40/50mm samkapi | cali | 38
| 40/32/40mm samkapi | cali | 28
| 32/25/32mm samkapi | cali | 18
| 25/20/25mm samkapi | cali | 24
| 20/20/20mm samkapi | cali | 40
| 75/90mm gadamyvani | cali | 1
| 75/90/75mm gadamyvani | cali | 1
| 75/63mm gadamyvani | cali | 1
| 75/63/75mm gadamyvani | cali | 12
| 63/50mm gadamyvani | cali | 3
| 50/40mm gadamyvani | cali | 3
| 32/40mm gadamyvani | cali | 4
| 32/25mm gadamyvani | cali | 5
| 25/20mm gadamyvani | cali | 10
| ფლანეცი 2 1/2" | cali | 4
| ფლანეცი 2 | cali | 4
| ფლანეცი d=50 | cali | 4
3 | ventilebis mowyoba | cali | 220
| რადიატორის კუთხის მარეგულირებელი ჩაკეტვის ვენტელი 1/2" | cali | 104
| შემაერთებელი რადიატორისთვის დატკეპნით,კუთხური 1/2" | cali | 104
| ონკანი შარავოი dn32 | cali | 6
| ონკანი დაბალანსირებული dn32 | cali | 6
polupropilenis aluminiT armirebuli milebi da fitingebi
1 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba (PPR) D20 | grZ.m. | 60
2 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba (PPR) D25 | grZ.m. | 70
3 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba (PPR) D32 | grZ.m. | 120
4 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba (PPR) D40 | grZ.m. | 180
5 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba (PPR) D50 | grZ.m. | 6
6 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba (PPR) D63 | grZ.m. | 70
7 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba (PPR) D75 | grZ.m. | 6
9 | milebis Tboizolacia folgirebuli Slanguri aqafebuli kauCukiT sisq.13mm. | grZ.m. | 537.62
| მილის კაუჩუკის იზოლაცია 6მმ d20 | grZ.m. | 59.62
| მილის კაუჩუკის იზოლაცია 6მმ d25 | grZ.m. | 70
| მილის კაუჩუკის იზოლაცია 6მმ d32 | grZ.m. | 120
| მილის კაუჩუკის იზოლაცია 9მმ d40 | grZ.m. | 180
| მილის კაუჩუკის იზოლაცია 9მმ d50 | grZ.m. | 6
| მილის კაუჩუკის იზოლაცია 9მმ d63 | grZ.m. | 70
| მილის კაუჩუკის იზოლაცია 9მმ d75 | grZ.m. | 6
| გარე მილის კაუჩუკის იზოლაცია 12მმ d63 | grZ.m. | 6
| გარე მილის კაუჩუკის იზოლაცია 12მმ d90 | grZ.m. | 20
თბოპუნქტი
1 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 68
| ფოლადის მილის მუხლი 3" | cali | 2
| ფოლადის მილის მუხლი 2" | cali | 6
| ფოლადის მილ მუხლი 1 1/4" | cali | 6
| САР დამხრშობი 3" | cali | 4
| САР з დამხრშობი 8" | cali | 2
| ფოლადის გადამყვანი 2"х1 1/4" | cali | 10
| გარე ხრახნი ფოლადის | cali | 15
| გარე ხრახნი ფოლადის 1" | cali | 4
| გარე ხრახნი ფოლადის 2" | cali | 19
2 | თერმომეტრი 0-20°С ჩანართით 1/2" | cali | 4
3 | მანომეტრი 12ბარ , ჩანართით 1/2" | cali | 4
4 | უსაფრთხოების სარქველი DN25 10 Бар | cali | 1
5 | ფოლადის მილი 8" | grZ.m. | 1
6 | ფოლადის მილი 3" | grZ.m. | 21
7 | ფოლადის მილი 2" | grZ.m. | 9
8 | ფოლადის მილი 1 1/4" | grZ.m. | 10
9 | გამანაწილებელი პლასტმასის კოლექტორი,4 გასასვლელით (d25, d32, d40, d50),ცივი წყლის მომარაგების d63,არმატურით | kompl. | 1
10 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø25x5,4 PN25 | grZ.m. | 25
11 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø32x5,4 PN25 | grZ.m. | 30
13 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 480
| თანაბარი პოლიპროპილენის სამქაფი d32 | cali | 4
| 50*900 muxli | cali | 15
| 40*900 muxli | cali | 20
| 32*900 muxli | cali | 20
| ფოლადის ფლანეცი 3'' | cali | 10
| ფოლადის ფლანეცი 11/2'' | cali | 10
| ფოლადის ფლანეცი 2'' | cali | 18
| შუა სადები 3'' | cali | 8
| შუა სადები 11/4'' | cali | 8
| შუა სადები 2'' | cali | 16
| მუფტა პოლიპროპილენის ,შიდა ხრახნით D32 | cali | 16
| მუფტა პოლიპროპილენის ,შიდა ხრახნით D25 | cali | 10
| მუფტა პოლიპროპილენის ,გარე ხრახნით D32 | cali | 16
| მუფტა პოლიპროპილენის ,გარე ხრახნით D25 | cali | 10
| ანკერი М8 | cali | 32
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 4
| ქანჩი М8 | cali | 64
| საყელური М8 | cali | 64
| პერფორირებული პროფილი 24მმ | cali | 3
| კაბელის პლასტიკური ხამუთი 2,5х200 | cali | 100
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D50 | cali | 10
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D40 | cali | 10
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D32 | cali | 12
14 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 2" | cali | 8
15 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 1 1/4" | cali | 8
16 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 1" | cali | 1
17 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 2" | cali | 4
18 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 1 1/4" | cali | 1
19 | ventilebis mowyoba | cali | 4
| სამსვლიანი ვენტილი,გარე ხრახნით 1 1/4" | cali | 2
| დაბალანსების ვენტილი 2" | cali | 1
| დაბალანსების ვენტილი 1 1/4" | cali | 1
20 | haersatarebis izolacia TviTwebadi kauCukiT | kv.m. | 24
21 | ტუალეტის ფილტრი შიდა რეზბით 1 1/4" | kompl. | 2
22 | უკუ სარქველი შიდა რეზბით 2" | cali | 3
23 | უკუ სარქველი შიდა რეზბით 1 1/4" | cali | 1
24 | რკინის კარადა 600х600х200 | cali | 1
25 | ამომრთველი 1 ღილაკიანი | cali | 1
26 | სიმძლავრის როზეტი | cali | 1
27 | საინსტალაციო თასი როზეტებისტვის და ამომრთველისტვის | cali | 3
28 | ჩარჩო 1 ადგილიანი | cali | 2
29 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 81
30 | kabelis montaJi | grZ.m. | 19
31 | kabelebi
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X2.5mm2 | grZ.m | 20
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X1.5mm2 | grZ.m | 80
32 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 65
33 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø25mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 16
34 | avtomaturi amomrTveli MCCB 25A/D/25kA 3 polusa | cali | 1
35 | avtomaturi amomrTveli MCCB 16A/D/25kA 2 polusa | cali | 1
36 | avtomaturi amomrTveli MCB 10A/D/6kA 1 polusa | cali | 7
37 | კონტაქტორი ერთ ფაზიანი ნომინალით 10A c დამატებით კონტაქტიტ(NO,NC) | cali | 1
jami
I+II Tavebis jai

## X2.7
sofel boslebis sajaro skolis proeqti
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-7
kompiuteruli da satelefono qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | sakomunikacio karada RACK 24U (TermostatiT da ventilatorebis blokiT) | cali | 1
2 | uwyveti kvebis wyaro Smart UPS 1000VA | cali | 1
3 | 1U ოპტიკური გამანაწილებელი კრისი 24 პორტამდე | cali | 1
4 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | cali | 1
5 | qselis komutatori 24 portiani (DATA,IPTV,VoIP,CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 1
7 | kompiuteris rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 40
8 | telefonis rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 6
10 | ukabelo SeRwevis wertili WI_FI (parametrebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 12
11 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm | grZ.m. | 1600
15 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 1600
16 | kabelis montaJi | grZ.m | 400
17 | kompiuteruli qselis kabeli FTP Cat5e | grZ.m. | 2000
| jami |  |  |  | 0

## X2.8
sofel boslebis sajaro skolis proeqti
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-8
satelevizio qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | spliteri 1/6 | cali | 1
2 | satelevizio signalis gamaZlierebeli 117db/mKV | cali | 1
3 | televiziis rozeti | cali | 2
4 | saeTero antena | cali | 1
5 | kabelis montaJi | grZ.m | 100
sul

## X2.9
sofel boslebis sajaro skolis proeqti
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-9
video meTvalyureobis sistema
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | cifruli qseluri video-registratori (NVR)32 arxiani | cali | 1
2 | qselis komutatori 24 portiani POE (CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 3
3 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | cali | 1
4 | mexsierebi myari diski 6terabaitiani | cali | 2
5 | IP ვიდეოკამერა PoE კვებით,შიდა აღსრულებით. | cali | 13
6 | IP ვიდეოკამერა PoE კვებით,შიდა აღსრულებით,4 Mp,დღე/ღამე რეჟიმით,ინფრო წითელი განათების სიშორე 30 მ.აღმოჩენა, მ:42,ბრუნვა 0°~ 360° | cali | 14
7 | kvebis bloki kamerebisTvis 12v/10a | cali | 1
8 | kabelis montaJi | grZ.m | 350
| kabeli UTP Cat 5e | grZ.m. | 350
9 | მონიტორი 32'',რეზოლუცია 1920 × 1080 | cali | 1
10 | PDU 7როზეტი გერმ.სტანდ.LED ამომრთველით,1U,კაბელი 2მ ჩანგალი გერმ.სტანდ. | cali | 1
11 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 210
12 | 19'' ვენტელატორის მოდლ 1U,4 ვენტეკატორი,ციფრული თერმოსტატით | cali | 1
13 | 19'' განათების პანელი ,1U,ხელის ჩამრთველით,შავი | cali | 1
14 | 19'' კონსოლის თარო სიღრმით 1U,შავი | cali | 1
15 | კლავიატურა,მაუსი | cali | 1
16 | თერმოსტატის ანალოგი, ნაცრისფერი | cali | 1
| jami |  |  |  | 0

## X2.10
sofel boslebis sajaro skolis proeqti
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-10
saxanZro signalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
saxanZro signalizacia
1 | სამისამართო სახანძრო საკონტროლო პანელი ერთლუპიანი | cali | 1
2 | kvebis bloki akumulatoriT 12v/7a.sT | cali | 2
3 | samisamarTo kvamlis optikuri deteqtori | cali | 66
4 | samisamarTo saxanZro sagangaSo Rilaki | cali | 10
5 | aramisamarTuli sirena- strobiT | cali | 7
6 | kabelis montaJi | grZ.m | 500
| cecxlmedegi kabeli tev. JE-H(st)H FE 180/E90 2X2X0,8 | grZ.m. | 500
gamoZaxebis sistema
1 | ინვალიდების 2 ზონიანი გამოძახების ცენტრალური პულტი | cali | 1
2 | kabelis montaJi | grZ.m | 40
| kabeli LiHCH 2X1.0mm2 | grZ.m. | 40
zaris sistema
1 | eleqtro zari | cali | 2
2 | eleqtro zaris Rilaki | cali | 1
3 | kabelis montaJi | grZ.m | 70
| eleqtro zaris kabeli 2X1.5mm2 | grZ.m. | 70
| jami |  |  |  | 0

## X2.11
sofel boslebis sajaro skolis proeqti
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-11
liftis montaJi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | samgzavro lifti 3 gaCerebaze ix specifikacia | cali | 1
2 | SSmM pirTa amwe | cali | 1
jami

## X2-12
sofel boslebis sajaro skolis proeqti
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-11
gazsadenis qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | მიწის მოჭრა xeliT wertilovani saZirkvlis mosawyobad | kub.m. | 4
2 | mon. წერტილოვანი saZirkvliს მოწყობა betoni ~Β25~ | kub.m. | 2
3 | gazsadenis montaJi d-40 mm | m | 24
4 | gazsadenis montaJi d-50 mm | 100 m | 0.16
5 | gazsadenis montaJi d-80 mm | grZ.m. | 4
6 | ventilebis mowyoba | cali | 4
7 | ventilebis mowyoba | cali | 2
8 | foladis gadamyvanebis mowyoba d=80 | cali | 2
9 | foladis muxlis mowyoba d=40 | cali | 4
10 | foladis muxlis mowyoba d=80mm | cali | 4
11 | foladis samkapebis mowyoba d=40mm | cali | 2
12 | milebis gamocda | 100 m | 0.44
13 | naxvretebis gakeTeba kedelSi | c | 1
14 | milebis SeRebva | m2 | 7.75
15 | qselSi SeWra miliT d-80 mm | c | 1
16 | filtri gazis DN80 | cali | 1
17 | reduqtori DN80 | cali | 1
18 | defleqtori | cali | 1
19 | Stuceri DN40 | cali | 4
20 | liTonis dgaris mowyoba d-89*3mm | t | 0.05724
jami

## x.6.1
sofel boslebis sajaro skolis proeqti
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva # 6-1
gare wyalsadeni
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | წყლის გამანაწილებელი ჭა | kub.m. | 10.5
2 | plastmasis milebis mowy. 25*3,5მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 24
3 | plastmasis milebis mowy. 40*5.5მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 24
4 | plastmasis milebis SDR-11 D50 | grZ.m. | 170
5 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 8
| 50/32/50 mm samkapi | cali | 6
| 32*900 muxli | cali | 2
6 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1000 | kub.m. | 1.5
| Tujis xufi | cali | 1
7 | Camketi ventilis mowyoba | cali | 18
8 | უკუ კლაპანი d=32mm | cali | 1
9 | წყლის ავზი აჟანგავი ფოლადი 62,5მ3 (4000მმX2000მმ - H=3000მმ) 5სმ-იანი | kompl. | 1
5 | სასმელი სამეურნეო ტუმბო ავტომატიზირებული ავზისთვის Q=1m3/sT, H=2m | cali | 2
10 | აღმრიცხველი | kompl. | 1
11 | gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 48
12 | Txrilis Semdgomi damuSaveba xeliT gruntSi | kub.m. | 12
13 | gruntis datvirTva xeliT avtoTviTmclelebze | tona | 21
14 | gruntis sayarze gatana 15km-ze | tona | 24.5
15 | milebis Zirze qviSis sagebis mowyoba 10 sm-sisqiT | kub.m | 6
16 | წვრილმარვცვლოვანი ხრეში 10სმ-სისქით | kub.m | 6
17 | Txrilis amovseba mdinaris balastiT buldozeriT | kub.m | 36
18 | mierTeba arsebul qselTan | adgili | 1
jami

## x.6.2
sofel boslebis sajaro skolis proeqti
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva # 6-2
saniaRvre kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I gare kanalizacia
1 | sakanalizacio milebis Calageba TxrilSi d=100mm | grZ.m. | 18
2 | sakanalizac. milebi Ø=50mm | 100grZ.m. | 0.03
3 | gofrirebuli mili SN4 DN 150 | grZ.m. | 228
4 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1000 | kub.m. | 6
| Tujis xufi | cali | 4
4 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1500 | kub.m. | 9
| Tujis xufi | cali | 6
5 | III kat. gruntis damuSaveba TxrilSi eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,5kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | 1000m³ | 0.35
6 | III kat. gruntis Semdgomi damuSaveba TxrilSi xeliT | kub.m. | 20
7 | III kat. gruntis datvirTva avtoTviTmclelebze xeliT | kub.m. | 20
8 | nagvis da gruntis transportireba 15km-ze | tona | 218.75
9 | milebis Zirze qviSis sagebis mowyoba 10 sm-sisqiT | kub.m | 17
10 | milebis Tavze qviSa-xreSis fenilis dayra xeliT, fenobrivi datkepvniT | kub.m | 78
11 | Txrilis amovseba adgilobrivi gruntiT | m³ | 245
12 | wvrilmarcvlovani xreSis safaris mowyoba sisq. 10sm | kub.m. | 30
13 | biologiuri gamwmendi nageboba 62.5kub.m. ix. Naxazi | kompleqt | 1
| jami |  |  |  | 0

## x6-3
sofel boslebis sajaro skolis proeqti
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #6-3
teritoriis ganaTeba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I samSeneblo samuSaoebi
1 | tranSeis gaTxra xeliT qselis mosawyobad | kub.m. | 235
2 | ormoebis amoReba gare ganaTebis boZebis mosawyobad (H=1.5m) | kub.m. | 9.9
3 | foladis naglini mavTuli, 6,0mm kveTiT | grZ.m | 19.8
4 | damiwebis Rero | grZ.m | 41
5 | boZebis Camagreba betoniT m-150 | kub.m. | 9.42
6 | wvrili fraqciis qviSis fena | kub.m. | 65
7 | gruntis ukuCayra buldozeriT simZ. 59kvt. | 1000m³ | 0.1583
8 | gruntis transportireba 15km-ze | tona | 134.225
I Tavis jami
sanaTebi
1 | gare ganaTebis liTonis sayrdeni boZi H=4,5m (samontaJo yuTiT) | cali | 29
2 | gare ganaTebis sanaTi LED naTuriT 150 W IP65 | cali | 29
3 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 400
4 | kabelis montaJi | grZ.m. | 150
5 | kabelebi
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X1.5mm2 | grZ.m | 550
6 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 400
damiweba
1 | damiwebis glinula Ø10mm | grZ.m | 70
2 | damiwebis Stanga (jvarisebri) | cali | 6
mexamridi
66 | aqtiuri mexamridi FOREND PETEX-L(ΔL:60) | cali | 1
67 | mexamridis sayrdeni anZa Ø76mm (galvanizirebuli) L=5m | cali | 6
68 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) | grZ.m | 100
68.1 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) samagri | cali | 10
69 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) gadasabmeli | cali | 5
70 | damcavi polieTilenis mili Ø50mm | grZ.m. | 10
mexamridis damiweba
71 | damiwebis Rero (spilenZiT dafaruli specfoladi) Ø20 | cali | 6
II Tavis jami
sul I+II Tavebis jami

## x.7-1
sofel boslebis sajaro skolis proeqti
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #7-1
vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.686
2 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 19.6
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 49
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 85.75
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 6.86
6 | mon. r/b zeZirkveli betoni ~B15~ | kub.m. | 14.7
| a-III klasis armatura | tona | 0.38651
7 | liTonis Robe | grZ.m. | 98
2 | liTonis WiSkari | cali | 1
3 | liTonis kutikari | cali | 1
6 | Semonakirwylis da bilikebis mowyoba betoniT sisq.10sm | m² | 173
7 | bordiuris mowyoba betonis safuZvelze | 100grZ.m | 9.02
4 | qviSa-xreSovani safuZveli | kub.m. | 187.8
5 | RorRi safuZveli | kub.m. | 313
8 | Txevadi biTumis mosxma 0,6kg/m² | tona | 0.939
9 | msxvilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi II marka h=6sm | 100kv.m. | 15.65
4 | Txevadi biTumis mosxma 0,3kg/m² | tona | 0.4695
5 | wvrilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi, marka II, tipi `b~ h=4sm | 100kv.m. | 15.65
fexburTis stadionis mowyoba
1 | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 244.8
2 | RorRis Setana | kub.m. | 183.6
3 | gruntis sayarze gatana 20km-ze | tona | 427
4 | mon. r/b lenturi saZirkveli | kub.m. | 106
| a-I klasis armatura | tona | 1.38
| a-III klasis armatura | tona | 2.7
9 | rkinabetonis tumbo | kub.m. | 3.6
| a-III klasis armatura | tona | 0.037
5 | ხელოვნური ბალახი მწვანე 100% მონოფილამენტი; ბალახის ღეროს სიმაღლე არანაკლებ 25მმ; დეტექსი: 12000; საფარის მოწყობა წებოს ხსნარზე კვარცის ქვიშის მოყრით | 100kv.m. | 3.06
6 | fexburTis karis mowyoba (kompleqti) | cali | 2
7 | liTonis Robe simarliT 4,6m | grZ.m. | 76
8 | stadionis SemomzRudavi bade drekadmWimebze | grZ.m. | 74
furnitura
1 | wylis sasmeli wyaros mowyoba | cali | 2
2 | sparke skami | cali | 12
3 | sanagve urna | cali | 8
jami