## საციხური didaW
მასალების უწყისი
სოფ. sacixuri გარე განათების მოწყობა
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz. ერთეული | რაოდება
1 | 2 | 3 | 4
თავი I სამშენებლო სამუშაოები
1 | ormoebis amoReba boZebis dayenebis adgilebSi მე-4 კატეგორიის გრუნტში ხელით სიღრმით 1 მ, 40*40სმ გრუნტის ადგილზე გასწორებით | c | 12
| Sromis resursi | kac/sT | 26.4
3 | anZis Ziris dabetoneba M-200 | m3 | 1.92
| Sromis resursi | kac/sT | 2.67
| cementis manawilebeli | manq/sT | 1.31
| betonი m200 | m3 | 1.96
4 | liTonis anZis damzadeba montaJi | ტ | 0.73
| Sromis resursi | kac/sT | 25.53
| sxva manqanebi | lari | 2.98
| eleqtrodi | კგ | 11.12
| liTonis mili d-127X3,0 | მ | 72
| liTonis mili d-51X3 | მ | 16.8
| foladis furceli 2mm | kv.m | 0.75
5 | anZis SeRebva | tn | 0.73
| Sromis resursi | kac/sT | 1.87
| saRebavi | kg | 1.63
| sxva masalebi | lari | 0.1
el. samontaJo samuSaoebi
5 | sanaTebis montaJi boZebze | c | 12
| Sromis resursi | kac/sT | 20.16
| LED proJeqtori 30W | c | 12
| amwe-kalaTa | manq/sT | 4.02
6 | კაბელების მონტაჟი | grZ/m | 520
| Sromis resursi | kac/sT | 17.89
| amwe-kalaTa | manq/sT | 5.2
| kabeli SIP-ABC 2X16 | grZ/m | 520
| kabeli 2X4 ორმაგი იზოლაციით ალუმინი | grZ/m | 18
| Sualeduri საკიდი sipkabelisaTvis | c | 24
| sipCamWeri | c | 24
damiwebis konturi
7 | damiwebis konturis mowyoba horizontaluri damamiwebeliT | 100 m | 0.17
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.86
| manqanebi | l | 0.52
| horizontaluri damamiwebeli zolovani foladiT 40X4 mm | grZ/m | 12
8 | damiwebis eleqtrodis mowyoba | c | 12
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 10.8
| manqanebi | l | 0.84
| vertikaluri damamiweblebi არმატურა დ=18 mm | grZ.m | 12
სოფ. namonastrevi გარე განათების მოწყობა
თავი I სამშენებლო სამუშაოები
1 | ormoebis amoReba boZebis dayenebis adgilebSi მე-4 კატეგორიის გრუნტში ხელით სიღრმით 1 მ, 40*40სმ გრუნტის ადგილზე გასწორებით | c | 7
| Sromis resursi | kac/sT | 15.4
3 | anZis Ziris dabetoneba M-200 | m3 | 1.12
| Sromis resursi | kac/sT | 1.56
| cementis manawilebeli | manq/sT | 0.76
| betonი m200 | m3 | 1.14
4 | liTonis anZis damzadeba montaJi | ტ | 0.43
| Sromis resursi | kac/sT | 14.9
| sxva manqanebi | lari | 1.74
| eleqtrodi | კგ | 6.49
| liTonis mili d-127X3,0 | მ | 42
| liTonis mili d-51X3 | მ | 9.8
| foladis furceli 2mm | kv.m | 0.438
5 | anZis SeRebva | tn | 0.43
| Sromis resursi | kac/sT | 1.09
| saRebavi | kg | 0.95
| sxva masalebi | lari | 0.06
el. samontaJo samuSaoebi
5 | sanaTebis montaJi boZebze | c | 7
| Sromis resursi | kac/sT | 11.76
| LED proJeqtori 30W | c | 7
| amwe-kalaTa | manq/sT | 2.345
6 | კაბელების მონტაჟი | grZ/m | 320
| Sromis resursi | kac/sT | 11.01
| amwe-kalaTa | manq/sT | 3.2
| kabeli SIP-ABC 2X16 | grZ/m | 320
| kabeli 2X4 ორმაგი იზოლაციით ალუმინი | grZ/m | 11
| Sualeduri საკიდი sipkabelisaTvis | c | 14
| sipCamWeri | c | 14
damiwebis konturi
7 | damiwebis konturis mowyoba horizontaluri damamiwebeliT | 100 m | 0.1
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.5
| manqanebi | l | 0.3
| horizontaluri damamiwebeli zolovani foladiT 40X4 mm | grZ/m | 7
8 | damiwebis eleqtrodis mowyoba | c | 7
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 6.3
| manqanebi | l | 0.49
| vertikaluri damamiweblebi არმატურა დ=18 mm | grZ.m | 7
9 | კარადის montaJi | c | 1
| magnituri gamSvebi 25 amp | c | 1
| erTpolusiani avt. amomrTveli 40 amp | c | 1
| karada | c | 1
| fotorele | c | 1
10 | denis stabilizatoris SeZena montaJi | c | 1
| karada | c | 1
| denis stabilizatori (400 პწ 0,4 კვ) | ც | 1
სოფ. didaWara გარე განათების მოწყობა
თავი I სამშენებლო სამუშაოები
1 | ormoebis amoReba boZebis dayenebis adgilebSi მე-4 კატეგორიის გრუნტში ხელით სიღრმით 1 მ, 40*40სმ გრუნტის ადგილზე გასწორებით | c | 25
| Sromis resursi | kac/sT | 55
3 | anZis Ziris dabetoneba M-200 | m3 | 4
| Sromis resursi | kac/sT | 5.56
| cementis manawilebeli | manq/sT | 2.72
| betonი m200 | m3 | 4.08
4 | liTonis anZis damzadeba montaJi | ტ | 1.52
| Sromis resursi | kac/sT | 53.2
| sxva manqanebi | lari | 6.2
| eleqtrodi | კგ | 23.17
| liTonis mili d-127X3,0 | მ | 150
| liTonis mili d-51X3 | მ | 35
| foladis furceli 2mm | kv.m | 1.563
5 | anZis SeRebva | tn | 1.52
| Sromis resursi | kac/sT | 3.9
| saRebavi | kg | 3.4
| sxva masalebi | lari | 0.2
el. samontaJo samuSaoebi
5 | sanaTebis montaJi boZebze | c | 25
| Sromis resursi | kac/sT | 42
| LED proJeqtori 30W | c | 25
| amwe-kalaTa | manq/sT | 8.375
6 | კაბელების მონტაჟი | grZ/m | 1040
| Sromis resursi | kac/sT | 35.78
| amwe-kalaTa | manq/sT | 10.4
| kabeli SIP-ABC 2X16 | grZ/m | 1040
| kabeli 2X4 ორმაგი იზოლაციით ალუმინი | grZ/m | 38
| Sualeduri საკიდი sipkabelisaTvis | c | 50
| sipCamWeri | c | 50
damiwebis konturi
7 | damiwebis konturis mowyoba horizontaluri damamiwebeliT | 100 m | 0.35
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 1.79
| manqanebi | l | 1.09
| horizontaluri damamiwebeli zolovani foladiT 40X4 mm | grZ/m | 25
8 | damiwebis eleqtrodis mowyoba | c | 25
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 22.5
| manqanebi | l | 1.75
| vertikaluri damamiweblebi არმატურა დ=18 mm | grZ.m | 25
სოფ. iremaZeebi გარე განათების მოწყობა
თავი I სამშენებლო სამუშაოები
1 | ormoebis amoReba boZebis dayenebis adgilebSi მე-4 კატეგორიის გრუნტში ხელით სიღრმით 1 მ, 40*40სმ გრუნტის ადგილზე გასწორებით | c | 11
| Sromis resursi | kac/sT | 24.2
3 | anZis Ziris dabetoneba M-200 | m3 | 1.76
| Sromis resursi | kac/sT | 2.45
| cementis manawilebeli | manq/sT | 1.2
| betonი m200 | m3 | 1.8
4 | liTonis anZis damzadeba montaJi | ტ | 0.67
| Sromis resursi | kac/sT | 23.41
| sxva manqanebi | lari | 2.73
| eleqtrodi | კგ | 10.19
| liTonis mili d-127X3,0 | მ | 66
| liTonis mili d-51X3 | მ | 15.4
| foladis furceli 2mm | kv.m | 0.688
5 | anZis SeRebva | tn | 0.67
| Sromis resursi | kac/sT | 1.72
| saRebavi | kg | 1.5
| sxva masalebi | lari | 0.09
el. samontaJo samuSaoebi
5 | sanaTebis montaJi boZebze | c | 11
| Sromis resursi | kac/sT | 18.48
| LED proJeqtori 30W | c | 11
| amwe-kalaTa | manq/sT | 3.685
6 | კაბელების მონტაჟი | grZ/m | 480
| Sromis resursi | kac/sT | 16.51
| amwe-kalaTa | manq/sT | 4.8
| kabeli SIP-ABC 2X16 | grZ/m | 480
| kabeli 2X4 ორმაგი იზოლაციით ალუმინი | grZ/m | 17
| Sualeduri საკიდი sipkabelisaTvis | c | 22
| sipCamWeri | c | 22
damiwebis konturi
7 | damiwebis konturis mowyoba horizontaluri damamiwebeliT | 100 m | 0.15
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.79
| manqanebi | l | 0.48
| horizontaluri damamiwebeli zolovani foladiT 40X4 mm | grZ/m | 11
8 | damiwebis eleqtrodis mowyoba | c | 11
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 9.9
| manqanebi | l | 0.77
| vertikaluri damamiweblebi არმატურა დ=18 mm | grZ.m | 11
სოფ. boRauri გარე განათების მოწყობა
თავი I სამშენებლო სამუშაოები
1 | ormoebis amoReba boZebis dayenebis adgilebSi მე-4 კატეგორიის გრუნტში ხელით სიღრმით 1 მ, 40*40სმ გრუნტის ადგილზე გასწორებით | c | 3
| Sromis resursi | kac/sT | 6.6
3 | anZis Ziris dabetoneba M-200 | m3 | 0.48
| Sromis resursi | kac/sT | 0.67
| cementis manawilebeli | manq/sT | 0.33
| betonი m200 | m3 | 0.49
4 | liTonis anZis damzadeba montaJi | ტ | 0.18
| Sromis resursi | kac/sT | 6.38
| sxva manqanebi | lari | 0.74
| eleqtrodi | კგ | 2.78
| liTonis mili d-127X3,0 | მ | 18
| liTonis mili d-51X3 | მ | 4.2
| foladis furceli 2mm | kv.m | 0.188
5 | anZis SeRebva | tn | 0.18
| Sromis resursi | kac/sT | 0.47
| saRebavi | kg | 0.41
| sxva masalebi | lari | 0.02
el. samontaJo samuSaoebi
5 | sanaTebis montaJi boZebze | c | 3
| Sromis resursi | kac/sT | 5.04
| LED proJeqtori 30W | c | 3
| amwe-kalaTa | manq/sT | 1.005
6 | კაბელების მონტაჟი | grZ/m | 140
| Sromis resursi | kac/sT | 4.82
| amwe-kalaTa | manq/sT | 1.4
| kabeli SIP-ABC 2X16 | grZ/m | 140
| kabeli 2X4 ორმაგი იზოლაციით ალუმინი | grZ/m | 5
| Sualeduri საკიდი sipkabelisaTvis | c | 6
| sipCamWeri | c | 6
damiwebis konturi
7 | damiwebis konturis mowyoba horizontaluri damamiwebeliT | 100 m | 0.04
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.21
| manqanebi | l | 0.13
| horizontaluri damamiwebeli zolovani foladiT 40X4 mm | grZ/m | 3
8 | damiwebis eleqtrodis mowyoba | c | 3
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 2.7
| manqanebi | l | 0.21
| vertikaluri damamiweblebi არმატურა დ=18 mm | grZ.m | 3