## კრებ.
imereTis regionSi, quTaisSi gr. orbelianis q. #3-Si, #14 sajaro skolis rabilitacia. |  |  |  | დანართი N1_(ხარჯთაღრიცხვა)
krebsiTi saxarjTaRricxvo gaangariSeba
#rigiTi | xarjTaRricxvis nomeri | Tavis,obieqtis samuSaos da xarjebis dasaxeleba | saxarjTaRricxvo Rirebuleba
1 | 2 | 3 | 4
1 | lok.x. N1-1 | demontaJis samuSaoebi | 0
2 | lok.x. N2-1 | samSeneblo samuSaoebi | 0
3 | lok.x. N2-2 | Sida civi da cxeli wyalsadeni | 0
4 | lok.x. N2-3 | Sida kanalizacia | 0
5 | lok.x. N2-5 | Sida el.momarageba | 0
6 | lok.x. N2-6 | SSm pirTa platforma da dasakeci savarZeli | 0
7 | lok.x. N2-7 | kompiuteruli da satelefono qseli | 0
8 | lok.x. N2-8 | satelevizio qseli | 0
9 | lok.x. N2-9 | videomeTvalyureobis sistema | 0
10 | lok.x. N2-10 | zaris sistema | 0
11 | lok.x. N2-11 | gaTboba | 0
12 | lok.x. N2-12 | ventilacia | 0
13 | lok.x. N2-13 | gamoZaxebis sistema | 0
14 | lok.x. N2-14 | saxanZro signalizacia | 0
saqvabe
15 | lok.x. N3-1 | samSeneblo samuSaoebi | 0
16 | lok.x. N3-2 | saqvabis mowyobiloba da milsadeni | 0
17 | lok.x. N3-3 | saqvabis el. momarageba | 0
gare qselebi
18 | lok.x. N6-1 | gare wyalsadeni | 0
19 | lok.x. N6-2 | gare kanalizacia | 0
20 | lok.x. N6-3 | gaTbobis arxi (Tboqseli) | 0
21 | lok.x. N6-4 | gare ganaTeba | 0
22 | lok.x. N7-1 | keTilmowyoba | 0
|  | sul jami: | 0
| 5% | rezervi gauTvaliswinebeli samuSaoebisa da xarjebisaTvis 5% | 0
|  | jami: | 0
| 18% | damatebuli Rirebulebis gadasaxadi 18% | 0
|  | sul nakrebi xarjTaRricxviT | 0

## ხ.1.1
imereTis regionSi, quTaisSi gr. orbelianis q. #3-Si, #14 sajaro skolis rabilitacia.
lokaluri xarjTaRricxva #1-1
demontaJis samuSaoebi
| samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Rirebuleba | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | xaraCoebis mowyoba da daSla | kv.m. | 2400 |  | 0
2 | istoriuli nawilis Tunuqis saxuravis demontaJi | kv.m. | 885 |  | 0
| ukan dabruneba jarTi | tona | 3.4515 |  | 0
3 | darbazze Tunuqis burulis demontaJi | kv.m. | 97.6 |  | 0
| ukan dabruneba jarTi | tona | 0.38064 |  | 0
4 | darbazze ondulinis saxuravis demontaJi | kv.m. | 288.2 |  | 0
5 | rulonuri gadaxurvis demontaJi | kv.m. | 45.1 |  | 0
6 | miSenebis monoliTuri gadaxurvis demontaJi (`pekaJe~) | kub.m. | 23.2 |  | 0
7 | gadaxurvis liTonis elementebis demontaJi | tona | 0.8 |  | 0
| ukan dabruneba jarTi | tona | 0.8 |  | 0
8 | blokis kedlebis demontaJi | kub.m. | 46.4 |  | 0
9 | aguris kedlebis da tixrebis demontaJi | kub.m. | 50.6 |  | 0
10 | interieris kedlebidan arsebuli nalesis moxsna | kv.m. | 356 |  | 0
11 | fasadis kedlebidan arsebuli nalesis moxsna | kv.m. | 2396.44 |  | 0
12 | xis iatakis demontaJi | kv.m. | 1199 |  | 0
13 | mozaikuri iatakis demontaJi | kv.m. | 97.33 |  | 0
14 | parketis iatakis demontaJi | kv.m. | 1026.6 |  | 0
15 | mozaikuri filebis iatakis demontaJi | kv.m. | 573 |  | 0
16 | laminatis iatakis demontaJi | kv.m. | 305.3 |  | 0
17 | metlaxis iatakis demontaJi | kv.m. | 197.5 |  | 0
18 | linoliumis iatakis moxsna | kv.m. | 23.4 |  | 0
19 | kedlebidan kafelis demontaJi | kv.m. | 248.4 |  | 0
20 | liTonis karebis demontaJi | kv.m. | 21.62 |  | 0
| ukan dabruneba jarTi | tona | 0.9729 |  | 0
21 | metaloplastmasis karebis demontaJi | kv.m. | 4.8 |  | 0
22 | metaloplastmasis fanjrebis demontaJi | kv.m. | 186.66 |  | 0
23 | arsebuli xis karebis demontaJi | kv.m. | 125.34 |  | 0
24 | arsebuli xis fanjrebis demontaJi | kv.m. | 10.4 |  | 0
25 | mdf-is karebis demontaJi | kv.m. | 61.72 |  | 0
26 | liTonis moajiris moxsna | grZ.m. | 26.3 |  | 0
| ukan dabruneba jarTi | tona | 0.789 |  | 0
27 | liTonis kibis demontaJi | tona | 0.08 |  | 0
| ukan dabruneba jarTi | tona | 0.08 |  | 0
28 | betonis kibis da pandusis demontaJi | kub.m. | 11.9 |  | 0
29 | aguris kibis demontaJi | kub.m. | 8.2 |  | 0
30 | karnizze Tunuqis furclis moxsna | kv.m | 20.56 |  | 0
| ukan dabruneba jarTi | tona | 0.080184 |  | 0
31 | mon. betonis winfras demontaJi | kub.m. | 0.58 |  | 0
32 | liTonis cxaurebis demontaJi | kv.m. | 32.25 |  | 0
| ukan dabruneba jarTi | tona | 1.1288 |  | 0
33 | wyalsawreti milebis demontaJi | grZ.m. | 146 |  | 0
| ukan dabruneba jarTi | tona | 0.1752 |  | 0
34 | yinvagamZle keramofilebis demontaJi | kv.m. | 8 |  | 0
35 | asfaltis safaris ayra sisq. 5sm (1071.8 kv.m.) | kub.m. | 53.59 |  | 0
36 | mon. betonis onkanis demontaJi | kub.m. | 1 |  | 0
37 | liTonis elementebi | tona | 0.068 |  | 0
| ukan dabruneba jarTi | tona | 0.068 |  | 0
38 | Robis aguris wyobis demontaJi | kub.m. | 60 |  | 0
39 | Robis mon. r/b betonis cokolis demontaJi | kub.m. | 15 |  | 0
40 | aivnis aguris moajiris demontaJi | kub.m. | 7.5 |  | 0
41 | Tujis moajiris demontaJi | tona | 0.3 |  | 0
| ukan dabruneba jarTi | tona | 0.3 |  | 0
42 | saqvabis blokis kedlebis demontaJi | kub.m. | 7.78 |  | 0
43 | saqvabis monoliTuri gadaxurvis demontaJi (`simkari~) | kub.m. | 4 |  | 0
44 | liTonis karis demontaJi | kv.m. | 2.2 |  | 0
| ukan dabruneba jarTi | tona | 0.099 |  | 0
45 | liTonis cxaurebis demontaJi | kv.m. | 0.4 |  | 0
| ukan dabruneba jarTi | tona | 0.014 |  | 0
46 | saqvabis liTonis milebis demontaJi | t | 0.5 |  | 0
| ukan dabruneba jarTi | tona | 0.5 |  | 0
47 | mon. r/betonis mongreva | kub.m. | 0.4 |  | 0
48 | radiatorebis demontaJi | cali | 88 |  | 0
49 | polipropilenis milebis demontaJi | grZ.m. | 380.3 |  | 0
50 | teritoriis gasufTaveba samSeneblo nagvisgan | tona | 942.0192 |  | 0
51 | samSeneblo nagvis datvirTva avtoTviTmclelebze eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,65kub.m. | kub.m. | 478.344 |  | 0
52 | nagvis datvirTva avtoTviTmclelebze xeliT | kub.m. | 45 |  | 0
53 | samSeneblo nagvis transportireba 15km-ze | tona | 942.0192 |  | 0
| jami |  |  |  | 0
| m.S. jarTis ukan dabruneba |  |  |  | 0

## ხ.2.1
imereTis regionSi, quTaisSi gr. orbelianis q. #3-Si, #14 sajaro skolis rabilitacia.
lokaluri xarjTaRricxva #2-1
samSeneblo samuSaoebi
| samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Rirebuleba | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
konstruqciuli elementebi
Senoba #1
1 | kedlebSi budeebis amoReba 0,000 miSnulze | 1bude | 12 |  | 0
2 | kedlis horizontaluri gaxvreta Ø16mm L=300mm, 0,00 niSnulze | 100c | 1.36 |  | 0
3 | damzadebul budeebSi ankerebis Camagreba 0,00 niSnulze | tona | 0.0483 |  | 0
| Ø12 A500C armatura | tona | 0.0483 |  | 0
| epiqsiduri kupri 300ml - 15c ankerze | 300 m/l | 9.0667 |  | 0
4 | iatakis liTonis koWebis mowyoba 0,00 niSnulze lk-2; lst-1 | tona | 0.9867 |  | 0
5 | liTonis elementebis SeRebava antikoroziuli laqiT 0,00 niS. | tona | 1.035 |  | 0
6 | iatakis xis koWebis mowyoba | kub.m. | 0.66 |  | 0
7 | ficris iatakis mowyoba sisqiT 40mm | kv.m. | 44.25 |  | 0
8 | kedlis (mk-1) gamagreba mon. r/b ormxrivi perangiT, betoni ~B25~ | kub.m. | 0.78 |  | 0
| A500C klasis armatura | tona | 0.10846 |  | 0
9 | mk-1 kedlis gaZliereba liToniT | tona | 1.1265 |  | 0
10 | `a~ da `a*~ RerZebis gaswvriv kedlebis gamagreba mon. r/b ormxrivi perangiT, betoni ~B25~ | kub.m. | 26.4 |  | 0
| A500C klasis armatura | tona | 33.9525 |  | 0
11 | RorRis safuZvli kibe #1-is qveS | kub.m. | 6.78 |  | 0
12 | betonis momzadeba kibe #1-is qveS | kub.m. | 0.86 |  | 0
13 | kedlis horizontaluri gaxvreta Ø16mm L=300mm, kibis mosawyobad | 100c | 0.4 |  | 0
3 | damzadebul budeebSi ankerebis Camagreba | tona | 0.02848 |  | 0
| Ø12 A500C armatura | tona | 0.02848 |  | 0
| epiqsiduri kupri 300ml - 15c ankerze | 300 m/l | 3 |  | 0
39 | mon. r/b kibe #1 (2 cali), betoni ~B25~ | kub.m. | 2.26 |  | 0
| A240C klasis armatura | tona | 0.02092 |  | 0
| A500C klasis armatura | tona | 0.18217 |  | 0
| Senoba #2 |  |  |  | 0
1 | kedlis armirebisaTvis gaburRva 400mm sigrZiT da 10mm diametriT | 100c | 38.45 |  | 0
2 | damzadebul budeebSi ankerebis Camagreba | tona | 1.7164 |  | 0
| Ø10 A500C armatura | tona | 1.7164 |  | 0
3 | kedlis ormxrivi armireba | kv.m. | 615 |  | 0
| A500C klasis armatura | tona | 9.0844 |  | 0
4 | armaturis badis Semosva torkretbe- toniT sisq. 60mm (betoni `B25~-73,8m³) | kv.m. | 615 |  | 0
| Senoba #3 |  |  |  | 0
1 | kedlis armirebisaTvis gaburRva 400mm sigrZiT da 10mm diametriT | 100c | 141.57 |  | 0
2 | damzadebul budeebSi ankerebis Camagreba | tona | 6.3187 |  | 0
| Ø10 A500C armatura | tona | 6.3187 |  | 0
3 | kedlis ormxrivi armireba | kv.m. | 615 |  | 0
| A500C klasis armatura | tona | 33.5414 |  | 0
4 | armaturis badis Semosva torkretbe- toniT sisq. 60mm (betoni `B25~-73,8m³) | kv.m. | 6795 |  | 0
5 | arsebuli kedlis Riobebis gaZliereba liToniT | tona | 0.8912 |  | 0
| liTonis konstruqcia | tona | 0.8912 |  | 0
6 | kedlebSi budeebis amoReba winfra #1 da #2-sTvis | 1bude | 6 |  | 0
7 | kedlis horizontaluri gaxvreta Ø16mm L=200mm, winfra#1 da #2-isTvis | 100c | 0.24 |  | 0
8 | damzadebul budeebSi ankerebis Camagreba 0,00 niSnulze | tona | 0.005 |  | 0
| Ø12 A500C armatura | tona | 0.0483 |  | 0
| epiqsiduri kupri 300ml - 15c ankerze | 300 m/l | 1.6 |  | 0
9 | winra #1 da #2-is liTonis elementebi | tona | 0.3605 |  | 0
10 | liTonis elementebis SeRebava antikoroziuli laqiT | tona | 1.2517 |  | 0
| liftis Saxta |  |  |  | 0
1 | gruntis damuSaveba xeliT | kub.m. | 10 |  | 0
2 | IIkat. gr. datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 9 |  | 0
3 | gruntis transportireba 15km-ze 9X1,8= | tona | 16.2 |  | 0
4 | II kat. gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 1 |  | 0
5 | RorRis safuZvli kibe #1-is qveS | kub.m. | 1.21 |  | 0
6 | betonis momzadeba, betoni ~B12,5~ | kub.m. | 0.41 |  | 0
7 | saZirkvlis mon. r/b fila, sulfatomedegi betoni ~Β25~ ~W4~ | kub.m. | 2 |  | 0
| A500C klasis armatura | tona | 0.13879 |  | 0
8 | saZirkvlis horizontaluri hidroizolacia | kv.m. | 6 |  | 0
9 | gadaxurvis mon. r/b fila +14,05 niS. betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.54 |  | 0
| A240C klasis armatura | tona | 0.00253 |  | 0
| A500C klasis armatura | tona | 0.06559 |  | 0
10 | mon. r/b kedeli mk-1, betoni ~Β25~ | kub.m. | 18.9 |  | 0
| A240C klasis armatura | tona | 0.04696 |  | 0
| A500C klasis armatura | tona | 1.7095 |  | 0
11 | mon. r/betonis sveti-1 (1c), betoni ~В25~ | kub.m. | 5.04 |  | 0
| A240C klasis armatura | tona | 0.18447 |  | 0
| A500C klasis armatura | tona | 0.73109 |  | 0
12 | mon. r/betonis rigeli, betoni ~В25~ | kub.m. | 6.9 |  | 0
| A240C klasis armatura | tona | 0.18897 |  | 0
| A500C klasis armatura | tona | 0.68633 |  | 0
| kibe #1 da #2 |  |  |  | 0
1 | RorRis safuZvli | kub.m. | 6.78 |  | 0
2 | betonis momzadeba kibe #1-is qveS, betoni ~B12,5~ | kub.m. | 0.86 |  | 0
3 | kedlis horizontaluri gaxvreta Ø16mm L=300mm, kibis mosawyobad | 100c | 0.4 |  | 0
4 | damzadebul budeebSi ankerebis Camagreba | tona | 0.032 |  | 0
| Ø12 A500C armatura | tona | 0.032 |  | 0
| epiqsiduri kupri 300ml - 15c ankerze | 300 m/l | 3 |  | 0
5 | mon. r/b kibe #1 da kibe #2, betoni ~B12,5~ | kub.m. | 1.92 |  | 0
| A240C klasis armatura | tona | 0.02154 |  | 0
| A500C klasis armatura | tona | 0.21722 |  | 0
| kedlebi |  |  |  | 0
1 | blokis tixrebis mowyoba sisq. 10sm. | kv.m | 84 |  | 0
| kar-fanjara |  |  |  | 0
1 | xis yru erTfrTiani karebis mowyoba magari jiSis xis masaliT, antiseptikirebuli da antiperirebuli, rkinakaveuliT | kv.m. | 7.6 |  | 0
2 | xis yru orfrTiani karebis mowyoba magari jiSis xis masaliT, antiseptikirebuli da antiperirebuli, rkinakaveuliT | kv.m. | 7.13 |  | 0
3 | xis yru karebis momzadeba SesaRebad k=2,7 | kv.m. | 39.771 |  | 0
4 | xis yru karebis SeRebva zeTovani saRebaviT 2 fenad k=2,7 | kv.m. | 39.771 |  | 0
5 | xis orfrTiani Seminuli karebis mowyoba framugiT magari jiSis xis masaliT antiseprirebuli da antiperirebuli | kv.m. | 37.5 |  | 0
6 | xis Seminuli karis momzadeba SesaRebad k=2,1 | kv.m. | 78.75 |  | 0
7 | xis Seminuli karebis SeRebva zeTovani saRebaviT 2 fenad k=2,1 | kv.m. | 78.75 |  | 0
8 | `m.d.f.~-is erTfrTiani yru karebis mowyoba | kv.m. | 40.28 |  | 0
9 | `m.d.f.~-is erTfrTiani laminirebuli karebis mowyoba | kv.m. | 26.88 |  | 0
10 | `m.d.f.~-is orfrTiani yru karebis mowyoba | kv.m. | 90.4 |  | 0
11 | fanjrebis mowyoba magari jiSis xis masaliT antiseptirebuli da antiperirebuli (2kv.m-ze meti) | kv.m. | 14 |  | 0
12 | fanjrebis mowyoba magari jiSis xis masaliT antiseptirebuli da antiperirebuli (2kv.m-ze naklebi) | kv.m. | 63.6 |  | 0
13 | TaRovani fanjrebis mowyoba magari jiSis xis masaliT antiseptirebuli da antiperirebuli (2kv.m-ze naklebi) | kv.m. | 49.4 |  | 0
14 | xis rafebis mowyoba | kv.m. | 19.89 |  | 0
| magari jiSis xis rafa | grZ.m. | 66.3 |  | 0
15 | xis fanjrebis momzadeba SesaRebad k=1,5 | kv.m. | 190.5 |  | 0
16 | xis fanjrebis SeRebva zeTovani saRebaviT k=1,5 | kv.m. | 190.5 |  | 0
17 | vitraJis mowyoba magari jiSis xis masaliT antiseptirebuli da antiperirebuli (2kv.m-ze meti) | kv.m. | 7.5 |  | 0
18 | xis vitraJis momzadeba SesaRebad k=1,5 | kv.m. | 11.25 |  | 0
19 | xis vitraJis SeRebva zeTovani saRebaviT k=1,5 | kv.m. | 11.25 |  | 0
20 | metaloplastmasis fanjrebis mowyoba | kv.m. | 31.5 |  | 0
21 | liTonis erTfrTiani karis mowyoba | kv.m. | 1.7 |  | 0
22 | liTonis orfrTiani karebis mowyoba | kv.m. | 13.6 |  | 0
23 | liTonis karebis SeRebva zeTovani saRebaviT | kv.m. | 30.6 |  | 0
| iatakebi |  |  |  | 0
1 | siTbo da xmasaizolacio pemzis fenilis mowyoba sisqiT 4sm | kub.m. | 126.72 |  | 0
2 | iatakze qv/cementis xsnaris moWimva sisq. 30mm | kv.m. | 3201.7 |  | 0
3 | sveli wertilebis iatakis hidroizolacia (wasasmeli) | kv.m. | 133.8 |  | 0
4 | sportdarbazis aivnis iatakis hidroizolacia 2 fena linokromiT | kv.m. | 45.1 |  | 0
5 | iatakze keramikuli filebis dageba | kv.m. | 184.7 |  | 0
6 | laminirebuli iatakis mowyoba | kv.m. | 1926.4 |  | 0
7 | iatakze yinvagamZle keramogranitis filebis dageba | kv.m. | 45.1 |  | 0
8 | iatakze keramogranitis filebis dageba | kv.m. | 625.6 |  | 0
9 | parketis iatakis mowyoba | kv.m. | 383.4 |  | 0
10 | parketis iatakis moxvewa | kv.m. | 383.4 |  | 0
11 | parketis iatakis galaqva 2-jer | kv.m. | 383.4 |  | 0
12 | iatakis xis koWebis mowyoba | kv.m. | 194.7 |  | 0
13 | magari jiSis xis iatakis mowyoba sisqiT 60mm | kv.m. | 194.7 |  | 0
14 | xis iatakis SeRebva gamWvirvale zeTovani saRebaviT | kv.m. | 194.7 |  | 0
15 | mozaikuri iatakis mowyoba moxex. sisq. 30mm | kv.m. | 57.3 |  | 0
| kedlebi da Weri |  |  |  | 0
1 | kedlebis lesva kir-cementis xsnariT | kv.m. | 376 |  | 0
2 | Weris lesva kir-cementis xsnariT | kv.m. | 37.3 |  | 0
3 | Selesili Weris SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | kv.m. | 37.3 |  | 0
4 | kedlebis SefiTxvna da SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | kv.m. | 4333 |  | 0
5 | kedlebis SefiTxvna da SeRebva akrilis nestgamZle saRebaviT | kv.m. | 270.3 |  | 0
6 | kedlebze kafelis gakvra | kv.m. | 283.5 |  | 0
7 | amstrongis Sekiduli Weris mowyoba | kv.m. | 3277.4 |  | 0
8 | nestgamZle armstrongis Sekiduli Weris mowyoba | kv.m | 148.4 |  | 0
9 | kibis ujredis Weris SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT (TeTri) | kv.m. | 241.6 |  | 0
| saxuravi |  |  |  | 0
1 | saxuravis xis konstruqciebi | kub.m. | 3 |  | 0
2 | istoriuli Senobis saxuravis mowyoba feradi TunuqiT molartyvis CaTvliT | kv.m | 885 |  | 0
| feradi Tunuqi kexis | kv.m | 45.33 |  | 0
| feradi Tunuqi SenaRaris | kv.m | 23.1 |  | 0
3 | darbazis saxuravis mowyoba feradi TunuqiT molartyvis CaTvliT | kv.m | 332.4 |  | 0
4 | liftis Saxtis saxuravis mowyoba feradi TunuqiT molartyvis CaTvliT | kv.m | 7.7 |  | 0
5 | molartyvis cecxldacva | kub.m. | 22.0518 |  | 0
6 | molartyvis antiseptireba | 100kv.m. | 12.251 |  | 0
7 | wyalsawreti sistemis mowyoba | 100m | 7.763 |  | 0
| feradi Tunuqis Rari | grZ.m | 331.4 |  | 0
| feradi Tunuqis mili d=100mm. | grZ.m | 310.4 |  | 0
| feradi Tunuqis Zabri Ø100 | cali | 27 |  | 0
| feradi Tunuqis muxli Ø100 | cali | 27 |  | 0
| feradi Tunuqis TovldamWeri | grZ.m. | 134.5 |  | 0
| fasadi |  |  |  | 0
1 | fasadis lesva kir-cementis xsnariT | kv.m. | 3080.3 |  | 0
2 | fasadis SefiTxvna da SeRebva wyalmedegi saRebaviT | kv.m. | 3080.3 |  | 0
3 | arsebuli karnizebis, ornamentebis da balustradebis frTxilad gawmenda WuWyisa da saRebavisgan | kv.m | 304.4 |  | 0
4 | karnizebis, ornamentebis da balustradebis SeRebva wyalmedegi saRebaviT | kv.m. | 304.4 |  | 0
5 | karnizebze feradi Tunuqis sacremleebis mowyoba | kv.m. | 20.56 |  | 0
6 | arsebuli moajirebis frTxilad gawmenda WuWyisa da saRebavisgan | kv.m | 57.3 |  | 0
7 | moajirebis SeRebva wyalmedegi saRebaviT | kv.m. | 57.3 |  | 0
| sxvadasxva samuSaoebi |  |  |  | 0
1 | liTonis moajiris mowyoba | grZ.m. | 32.8 |  | 0
2 | liTonis moajirebis SeRebva zeTis saReb. | kv.m. | 32.8 |  | 0
3 | #1 Senobis I sarT. aivnis betonis Camosxmuli rikulebis mowyoba (ix. proeqti) | cali | 75 |  | 0
4 | #1 Senobis I sarT. aivnis moajiris r/betonis saxeluris mowyoba | grZ.m. | 10 |  | 0
5 | #1 Senobis I sarT. aivnis moajiris betonis qudebis mowyoba | cali | 10 |  | 0
6 | moajiris SeRebva wyalmedegi saRebaviT | kv.m. | 15 |  | 0
7 | darbazis aivnis balustradis mowyoba | kub.m. | 1.2 |  | 0
8 | balustradis r/betonis saxeluris mowyoba | grZ.m. | 23 |  | 0
9 | balustradis lesva kir-cementis xsnariT | kv.m. | 15.6 |  | 0
10 | balustradis SeRebva wyalmedegi saRebaviT | kv.m. | 15.6 |  | 0
| jami |  |  |  | 0

## ხ.2.2
imereTis regionSi, quTaisSi gr. orbelianis q. #3-Si, #14 sajaro skolis rabilitacia.
lokaluri xarjTaRricxva #2-2
Sida civi da cxeli wyalsadeni
| samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Rirebuleba | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
civi wyalsadeni
1 | Ø40*5,5 mm PP PN 20 wylis milis mowyoba | grZ.m. | 77 |  | 0
| samagri metalis StiriT Ø-40mm | cali | 51 |  | 0
2 | Ø32*4,4 mm PP PN 20 wylis milis mowyoba | grZ.m. | 77 |  | 0
| samagri metalis StiriT Ø-32mm | cali | 51 |  | 0
3 | Ø25*3,5 mm PP PN 20 wylis milis mowyoba | grZ.m. | 44 |  | 0
| samagri metalis StiriT Ø-25mm | cali | 22 |  | 0
4 | Ø20*2,9 mm PP PN 20 wylis milis mowyoba | grZ.m. | 165 |  | 0
| samagri metalis StiriT Ø-20mm | cali | 54 |  | 0
5 | sferuli ventilebis mowyoba Ø40mm-mde | cali | 4 |  | 0
| sferuli ventili Ø40mm | cali | 1 |  | 0
| sferuli ventili Ø32mm | cali | 2 |  | 0
| sferuli ventili Ø25mm | cali | 1 |  | 0
6 | ventilebis mowyoba Ø20mm | cali | 12 |  | 0
| ventili Ø20mm qromirebuli grZeli | cali | 12 |  | 0
7 | arkos ventilebis mowyoba Ø1/2-1/2 | cali | 60 |  | 0
8 | fasonuri nawilebi
| samkapi Ø-40mm | cali | 1 |  | 0
| samkapi Ø-40X25X40mm | cali | 1 |  | 0
| samkapi Ø-32X25X32mm | cali | 4 |  | 0
| samkapi Ø-25mm | cali | 3 |  | 0
| samkapi Ø-25X20X25mm | cali | 20 |  | 0
| samkapi Ø-20mm | cali | 40 |  | 0
| quro Ø-40mm | cali | 20 |  | 0
| quro Ø-32mm | cali | 20 |  | 0
| quro Ø-25mm | cali | 13 |  | 0
| quro Ø-20mm | cali | 40 |  | 0
| xufi xraxniani Ø-20 | cali | 60 |  | 0
| muxli S/xr Ø-20X1/2" | cali | 58 |  | 0
| muxli S/xr dubli Ø-20X1/2" | cali | 2 |  | 0
| muxli Ø-40mm 90° | cali | 4 |  | 0
| muxli Ø-32mm 90° | cali | 9 |  | 0
| muxli Ø-25mm 90° | cali | 9 |  | 0
| muxli Ø-20mm 90° | cali | 88 |  | 0
| gadamyvani Ø-40X32mm | cali | 2 |  | 0
| gadamyvani Ø-32X25mm | cali | 2 |  | 0
| gadamyvani Ø-25X20mm | cali | 8 |  | 0
| rezinis Slangi unitazisTvis L=50sm | cali | 4 |  | 0
| rezinis Slangi SSm pirTa unitazisTvis L=50sm | cali | 6 |  | 0
| rezinis Slangi Turquli CaSasTvis L=50sm | cali | 20 |  | 0
9 | civi da cxeli wylis Semrevis mowyoba pirsabanisTvis | cali | 20 |  | 0
10 | civi da cxeli wylis Semrevis mowyoba SSm pirTa pirsabanisTvis | cali | 6 |  | 0
11 | civi da cxeli wylis Semrevis mowyoba samzareulos niJarasaTvis | cali | 2 |  | 0
12 | civi da cxeli wylis Semrevis mowyoba saSxapesTvis | cali | 2 |  | 0
cxeli wyalsadeni
1 | Ø40*5,5 mm PPR PN 20 minaboCkovani wylis milis mowyoba | grZ.m. | 77 |  | 0
2 | Ø25*3,5 mm PPR PN 20 minaboCkovani wylis milis mowyoba | grZ.m. | 165 |  | 0
3 | Ø20*2,9 mm PPR PN 20 minaboCkovani wylis milis mowyoba | grZ.m. | 198 |  | 0
4 | milebis Tboizolacia | grZ.m. | 440 |  | 0
| Ø40mm milebis Tboizolacia kauCukiT | grZ.m. | 77 |  | 0
| Ø25mm milebis Tboizolacia kauCukiT | grZ.m. | 165 |  | 0
| Ø20mm milebis Tboizolacia kauCukiT | grZ.m. | 198 |  | 0
5 | sferuli ventilebis mowyoba Ø40mm-mde | cali | 4 |  | 0
| sferuli ventili Ø40mm | cali | 1 |  | 0
| sferuli ventili Ø25mm | cali | 3 |  | 0
6 | ventilebis mowyoba Ø20mm | cali | 9 |  | 0
| ventili Ø20mm qromirebuli grZeli | cali | 9 |  | 0
7 | arkos ventilebis mowyoba Ø1/2-1/2 | cali | 30 |  | 0
8 | fasonuri nawilebi
| samkapi Ø-40mm | cali | 121 |  | 0
| samkapi Ø-40X25X40mm | cali | 1 |  | 0
| samkapi Ø-25mm | cali | 3 |  | 0
| samkapi Ø-25X20X25mm | cali | 11 |  | 0
| samkapi Ø-20mm | cali | 24 |  | 0
| quro Ø-40mm | cali | 20 |  | 0
| quro Ø-25mm | cali | 44 |  | 0
| quro Ø-20mm | cali | 55 |  | 0
| xufi xraxniani Ø-20 | cali | 30 |  | 0
| muxli S/xr Ø-20X1/2" | cali | 28 |  | 0
| muxli Ø-40mm 90° | cali | 4 |  | 0
| muxli Ø-25mm 90° | cali | 13 |  | 0
| muxli Ø-20mm 90° | cali | 88 |  | 0
| gadamyvani Ø-40X25mm | cali | 2 |  | 0
| gadamyvani Ø-25X20mm | cali | 9 |  | 0
| jami |  |  |  | 0

## ხ.2.3
imereTis regionSi, quTaisSi gr. orbelianis q. #3-Si, #14 sajaro skolis rabilitacia.
lokaluri xarjTaRricxva #2-3
Sida kanalizacia
| samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Rirebuleba | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | plastmasis sakanalizacio milebi Ø=100mm mowyoba | grZ.m. | 191 |  | 0
| sakanalizacio mili Ø=100mm L=3000mm | cali | 44 |  | 0
| sakanalizacio mili Ø=100mm L=2000mm | cali | 7 |  | 0
| sakanalizacio mili Ø=100mm L=1000mm | cali | 33 |  | 0
| sakanalizacio mili Ø=100mm L=500mm | cali | 24 |  | 0
| milebis samagrebi Ø=100mm | cali | 110 |  | 0
2 | plastmasis sakanalizacio milebi Ø=50mm mowyoba | grZ.m. | 68.25 |  | 0
| sakanalizacio mili Ø=50mm L=3000mm | cali | 2 |  | 0
| sakanalizacio mili Ø=50mm L=2000mm | cali | 9 |  | 0
| sakanalizacio mili Ø=50mm L=1000mm | cali | 11 |  | 0
| sakanalizacio mili Ø=50mm L=500mm | cali | 61 |  | 0
| sakanalizacio mili Ø=50mm L=250mm | cali | 11 |  | 0
| milebis samagrebi Ø=50mm | cali | 31 |  | 0
3 | plastmasis fasonuri nawilebi (samkapi) | cali | 69 |  | 0
| samkapi Ø-100X100mm 45° | cali | 22 |  | 0
| samkapi Ø-100X50mm 45° | cali | 17 |  | 0
| samkapi Ø-100X100mm 90° | cali | 19 |  | 0
| samkapi Ø-50X50mm 90° | cali | 11 |  | 0
4 | plastmasis jvaredinis mowyoba | cali | 7 |  | 0
| plastmasis jvaredini Ø-100X50 45° | cali | 7 |  | 0
5 | plastmasis fasonuri nawilebi (muxli, xufi, revizia) | cali | 210 |  | 0
| muxli gaSlili Ø-100 45° | cali | 44 |  | 0
| muxli gaSlili Ø-50 45° | cali | 40 |  | 0
| muxli Ø-100 90° | cali | 18 |  | 0
| muxli Ø-50 90° | cali | 37 |  | 0
| xufi Ø-100 | cali | 30 |  | 0
| xufi Ø-50 | cali | 23 |  | 0
| revizia Ø-100 | cali | 18 |  | 0
6 | trapis Ø=50mm mowyoba | cali | 16 |  | 0
7 | unitazis mowyoba Camrecxi avziT da sifoniT | cali | 4 |  | 0
8 | unitazis mowyoba (adaptirebuli SSm pirTaTvis) | cali | 6 |  | 0
9 | Turquli jamis mowyoba Camrecxi avziT | cali | 20 |  | 0
10 | pirsabanis mowyoba sifoniT | cali | 20 |  | 0
11 | pirsabanis mowyoba (adaptirebuli SSm pirTaTvis) | cali | 6 |  | 0
12 | samzareulos niJaras mowyoba | cali | 2 |  | 0
13 | saSxape `padonis" mowyoba | komp. | 2 |  | 0
14 | SSm pirTaTvis xelCasavlebi aqsesuarebi | komp. | 3 |  | 0
| jami |  |  |  | 0

## ხ.2.4
imereTis regionSi, quTaisSi gr. orbelianis q. #3-Si, #14 sajaro skolis rabilitacia.
lokaluri xarjTaRricxva #2-4
Sida el.momarageba
| samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Rirebuleba | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Senoba #1
1 | mTavari gamanawilebeli fari MDB
1.1 | Zalovani fari g/m 1800X600X400 IP21 | cali | 1 |  | 0
1.2 | samfaza salteebis sistema L1,L2,L3 250a | cali | 1 |  | 0
1.3 | damiweba neitralis salteebis sistema 100a | kompl | 1 |  | 0
1.4 | avtomaturi amomrTveli MCCB 250A/D/36KA 3 polusa | cali | 1 |  | 0
1.5 | avtomaturi amomrTveli MCB 50A/D/15KA 3 polusa | cali | 1 |  | 0
1.6 | avtomaturi amomrTveli MCB 40A/D/15KA 3 polusa | cali | 1 |  | 0
1.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 32A/D/15KA 3 polusa | cali | 4 |  | 0
1.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/D/15KA 3 polusa | cali | 5 |  | 0
1.9 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/D/15KA 3 polusa | cali | 1 |  | 0
1.1 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/C/6KA 1 polusa | cali | 1 |  | 0
1.11 | kontaqtori 3P/5,5KW/230VAC | cali | 1 |  | 0
1.12 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT | cali | 1 |  | 0
1.13 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 1 |  | 0
1.14 | fotorele | cali | 1 |  | 0
1.15 | dnobadmcveliani amomrTveli 160a 3polusa | cali | 1 |  | 0
1.16 | dnobadi mcveli 160a | cali | 3 |  | 0
1.17 | sasignalo naTura (yviTeli, mwvane, wiTeli) faris karSi CasamontaJebeli | cali | 3 |  | 0
1.18 | ganmuxtveli Bklasis 3P+N+PE 400v/100ka | cali | 1 |  | 0
2 | gamanawilebeli fari DB 1.1
2.1 | karada S/m 3X12 modulze (rkinis karebiT da saketiT) | kompl | 1 |  | 0
| karada S/m 3X12 modulze | cali | 1 |  | 0
| erTwvera kabeli (Savi) 4mm² | grZ.m | 3 |  | 0
| dasaparalelebeli salte 3polusa 3/63a | kb/c | 24 |  | 0
2.2 | saindikacio naTura 220v (wiTeli) | cali | 1 |  | 0
2.3 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 3 |  | 0
2.4 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT Aut-O-Man DIN salteze dasasmeli | cali | 3 |  | 0
2.5 | kontaqtori 1NO/5KW/AC220,, 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 3 |  | 0
2.6 | Zravis dacvis avtomati 2,5-4,0A 1 polusa | cali | 1 |  | 0
2.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/B/6KA 1 polusa | cali | 2 |  | 0
2.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 6A/B/6KA 1 polusa | cali | 1 |  | 0
2.9 | avtomaturi amomrTveli MCB 10A/B/6KA 1 polusa | cali | 3 |  | 0
2.1 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/C/6KA 1 polusa | cali | 16 |  | 0
2.11 | avtomaturi amomrTveli MCB 32A/D/15KA 3 polusa | cali | 1 |  | 0
3 | gamanawilebeli fari DB 2.1
3.1 | karada S/m 3X12 modulze (rkinis karebiT da saketiT) | kompl | 1 |  | 0
| karada S/m 3X12 modulze | cali | 1 |  | 0
| erTwvera kabeli (Savi) 4mm² | grZ.m | 3 |  | 0
| dasaparalelebeli salte 3polusa 3/63a | kb/c | 23 |  | 0
3.2 | saindikacio naTura 220v (wiTeli) | cali | 1 |  | 0
3.3 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 3 |  | 0
3.4 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT Aut-O-Man DIN salteze dasasmeli | cali | 3 |  | 0
3.5 | kontaqtori 1NO/5KW/AC220,, 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 3 |  | 0
3.6 | Zravis dacvis avtomati 2,5-4,0A 1 polusa | cali | 1 |  | 0
3.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/B/6KA 1 polusa | cali | 2 |  | 0
3.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 10A/B/6KA 1 polusa | cali | 2 |  | 0
3.9 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/C/6KA 1 polusa | cali | 17 |  | 0
3.1 | avtomaturi amomrTveli MCB 50A/D/15KA 3 polusa | cali | 1 |  | 0
4 | gamanawilebeli fari DB 3.1
4.1 | karada S/m 3X12 modulze (rkinis karebiT da saketiT) | kompl | 1 |  | 0
| karada S/m 3X12 modulze | cali | 1 |  | 0
| erTwvera kabeli (Savi) 4mm² | grZ.m | 3 |  | 0
| dasaparalelebeli salte 3polusa 3/63a | kb/c | 20 |  | 0
4.2 | saindikacio naTura 220v (wiTeli) | cali | 2 |  | 0
4.3 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 4 |  | 0
4.4 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT Aut-O-Man DIN salteze dasasmeli | cali | 4 |  | 0
4.5 | kontaqtori 1NO/5KW/AC220,, 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 4 |  | 0
4.6 | Zravis dacvis avtomati 2,5-4,0A 1 polusa | cali | 2 |  | 0
4.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/B/6KA 1 polusa | cali | 2 |  | 0
4.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 10A/B/6KA 1 polusa | cali | 2 |  | 0
4.9 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/C/6KA 1 polusa | cali | 12 |  | 0
4.1 | avtomaturi amomrTveli MCB 32A/D/15KA 3 polusa | cali | 1 |  | 0
sanaTebi
5 | amstrongis tipis Weris sanaTi LED naTebiT 36W | cali | 224 |  | 0
6 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 28W | cali | 12 |  | 0
7 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 15W | cali | 18 |  | 0
8 | Weris Cafluli sanaTi LED naTuriT 12w | cali | 61 |  | 0
9 | saevakuacio gasasvlelis maCvenebeli LED naTuriT 6W akumulatoriT | cali | 11 |  | 0
furnitura
10 | erTklaviSiani CamrTveli | cali | 22 |  | 0
11 | orklaviSiani CamrTveli | cali | 40 |  | 0
12 | erTklaviSiani gadamrTveli | cali | 2 |  | 0
13 | saStefselo rozeti damiwebis kontaqtiT | cali | 200 |  | 0
14 | rozeti damiwebis kontaqtiT iatakis samontaJo yuTis | cali | 48 |  | 0
samontaJo masala
15 | rozetis bude | cali | 264 |  | 0
16 | iatakis samontaJo yuTi 6 modulze | cali | 12 |  | 0
17 | ganmStoebeli yuTi 100X100X50 | cali | 150 |  | 0
18 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm | grZ.m. | 700 |  | 0
19 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø20mm | grZ.m. | 700 |  | 0
20 | rkinis sakabelo arxi perforirebuli 100X60X1.0m (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m | 100 |  | 0
21 | rkinis sakabelo arxi perforirebuli 200X60X1.0m (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m | 60 |  | 0
kabelebi
22 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 1400 |  | 0
23 | kabelis gayvana sakabelo arxSi | grZ.m. | 160 |  | 0
24 | kabelis montaJi | grZ.m. | 3310 |  | 0
| kabeli (mrgvali)N2XH-J kveTiT 5X16mm² | grZ.m | 20 |  | 0
| kabeli (mrgvali)N2XH-J kveTiT 5X6mm² | grZ.m | 100 |  | 0
| kabeli(mrgvali)N2XH-J kveTiT 5X2,5mm² | grZ.m | 50 |  | 0
| kabeli(mrgvali)N2XH-J kveTiT 3X2,5mm² | grZ.m | 2500 |  | 0
| kabeli(mrgvali)N2XH-J kveTiT 3X1,5mm² | grZ.m | 1900 |  | 0
| kabeli(mrgvali)N2XH-J kveTiT 2X1,5mm² | grZ.m | 300 |  | 0
damiweba
26 | damiwebis glinula Ø10mm | grZ.m | 80 |  | 0
27 | damiwebis Stanga (jvarisebri) | cali | 6 |  | 0
| damiwebis Stanga (jvarisebri) | cali | 6 |  | 0
| damiwebis Stangaze glinulas samagri Ø8-10mm | cali | 5 |  | 0
| damiwebis Stangaze ori glinulas samagri Ø8-10mm | cali | 1 |  | 0
Senoba #2
1 | gamanawilebeli fari DB 1.3
1.1 | karada S/m 2X12 modulze (rkinis karebiT da saketiT) | kompl | 1 |  | 0
| karada S/m 2X12 modulze | cali | 1 |  | 0
| erTwvera kabeli (Savi) 2,5mm² | grZ.m | 3 |  | 0
| dasaparalelebeli salte 3polusa 3/63a | kb/c | 7 |  | 0
1.2 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/C/6KA 1 polusa | cali | 4 |  | 0
1.3 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6KA 3 polusa | cali | 1 |  | 0
1.4 | avtomaturi amomrTveli MCB 32A/D/15KA 3 polusa | cali | 1 |  | 0
sanaTebi
2 | proJeqtoris tipis sanaTi LED naTuriT 50W | cali | 12 |  | 0
3 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 15W | cali | 10 |  | 0
4 | Weris Cafluli sanaTi LED naTuriT 12w | cali | 12 |  | 0
5 | kedlis sanaTi LED naTuriT 9w | cali | 4 |  | 0
6 | saevakuacio gasasvlelis maCvenebeli LED naTuriT 6W akumulatoriT | cali | 3 |  | 0
furnitura
7 | erTklaviSiani CamrTveli | cali | 4 |  | 0
8 | orklaviSiani CamrTveli | cali | 4 |  | 0
9 | orklaviSiani gadamrTveli | cali | 2 |  | 0
10 | saStefselo rozeti damiwebis kontaqtiT | cali | 35 |  | 0
samontaJo masala
11 | rozetis bude | cali | 45 |  | 0
12 | ganmStoebeli yuTi 100X100X50 | cali | 20 |  | 0
13 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm | grZ.m. | 200 |  | 0
14 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø20mm | grZ.m. | 200 |  | 0
kabelebi
15 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 400 |  | 0
16 | kabelis montaJi | grZ.m. | 275 |  | 0
17 | kabelebi |  |  |  | 0
| kabeli (mrgvali)N2XH-J kveTiT 5X4mm² | grZ.m | 25 |  | 0
| kabeli(mrgvali)N2XH-J kveTiT 3X2,5mm² | grZ.m | 350 |  | 0
| kabeli(mrgvali)N2XH-J kveTiT 3X1,5mm² | grZ.m | 250 |  | 0
| kabeli(mrgvali)N2XH-J kveTiT 2X1,5mm² | grZ.m | 50 |  | 0
Senoba #3
1 | gamanawilebeli fari DB 1.2
1.1 | karada S/m 2X12 modulze (rkinis karebiT da saketiT) | kompl | 1 |  | 0
| karada S/m 2X12 modulze | cali | 1 |  | 0
| erTwvera kabeli (Savi) 2,5mm² | grZ.m | 3 |  | 0
| dasaparalelebeli salte 3polusa 3/63a | kb/c | 12 |  | 0
1.2 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2 |  | 0
1.3 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT Aut-O-Man DIN salteze dasasmeli | cali | 2 |  | 0
1.4 | kontaqtori 1NO/5KW/AC220,, 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 2 |  | 0
1.5 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/B/6KA 1 polusa | cali | 1 |  | 0
1.6 | avtomaturi amomrTveli MCB 6A/B/6KA 1 polusa | cali | 1 |  | 0
1.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 10A/B/6KA 1 polusa | cali | 3 |  | 0
1.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/C/6KA 1 polusa | cali | 7 |  | 0
1.9 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/D/15KA 3 polusa | cali | 1 |  | 0
2 | gamanawilebeli fari DB 2.2
2.1 | karada S/m 2X12 modulze (rkinis karebiT da saketiT) | kompl | 1 |  | 0
| karada S/m 2X12 modulze | cali | 1 |  | 0
| erTwvera kabeli (Savi) 2,5mm² | grZ.m | 3 |  | 0
| dasaparalelebeli salte 3polusa 3/63a | kb/c | 9 |  | 0
2.2 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2 |  | 0
2.3 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT Aut-O-Man DIN salteze dasasmeli | cali | 2 |  | 0
2.4 | kontaqtori 1NO/5KW/AC220,, 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 2 |  | 0
2.5 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/B/6KA 1 polusa | cali | 1 |  | 0
2.6 | avtomaturi amomrTveli MCB 10A/B/6KA 1 polusa | cali | 2 |  | 0
2.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/C/6KA 1 polusa | cali | 6 |  | 0
2.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/D/15KA 3 polusa | cali | 1 |  | 0
3 | gamanawilebeli fari DB 3.2
3.1 | karada S/m 2X12 modulze (rkinis karebiT da saketiT) | kompl | 1 |  | 0
| karada S/m 2X12 modulze | cali | 1 |  | 0
| erTwvera kabeli (Savi) 2,5mm² | grZ.m | 3 |  | 0
| dasaparalelebeli salte 3polusa 3/63a | kb/c | 9 |  | 0
3.2 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2 |  | 0
3.3 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT Aut-O-Man DIN salteze dasasmeli | cali | 2 |  | 0
3.4 | kontaqtori 1NO/5KW/AC220,, 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 2 |  | 0
3.5 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/B/6KA 1 polusa | cali | 1 |  | 0
3.6 | avtomaturi amomrTveli MCB 10A/B/6KA 1 polusa | cali | 2 |  | 0
3.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/C/6KA 1 polusa | cali | 6 |  | 0
3.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/D/15KA 3 polusa | cali | 1 |  | 0
4 | gamanawilebeli fari DB 4.2
4.1 | karada S/m 2X12 modulze (rkinis karebiT da saketiT) | kompl | 1 |  | 0
4.2 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2 |  | 0
4.3 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT Aut-O-Man DIN salteze dasasmeli | cali | 2 |  | 0
4.4 | kontaqtori 1NO/5KW/AC220,, 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 2 |  | 0
4.5 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/B/6KA 1 polusa | cali | 1 |  | 0
4.6 | avtomaturi amomrTveli MCB 10A/B/6KA 1 polusa | cali | 2 |  | 0
4.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/C/6KA 1 polusa | cali | 6 |  | 0
4.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/D/15KA 3 polusa | cali | 1 |  | 0
sanaTebi
5 | amstrongis tipis Weris sanaTi LED naTebiT 36W | cali | 232 |  | 0
6 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 28W | cali | 20 |  | 0
7 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 15W | cali | 5 |  | 0
8 | saevakuacio gasasvlelis maCvenebeli LED naTuriT 6W akumulatoriT | cali | 10 |  | 0
furnitura
9 | erTklaviSiani CamrTveli | cali | 20 |  | 0
10 | orklaviSiani CamrTveli | cali | 20 |  | 0
11 | saStefselo rozeti damiwebis kontaqtiT | cali | 92 |  | 0
samontaJo masala
12 | rozetis bude | cali | 132 |  | 0
13 | ganmStoebeli yuTi 100X100X50 | cali | 60 |  | 0
14 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm | grZ.m. | 500 |  | 0
15 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø20mm | grZ.m. | 500 |  | 0
16 | rkinis sakabelo arxi perforirebuli 100X60X1.0m (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m | 200 |  | 0
kabelebi
17 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 1000 |  | 0
18 | kabelis gayvana sakabelo arxSi | grZ.m. | 200 |  | 0
19 | kabelis montaJi | grZ.m. | 2100 |  | 0
20 | kabelebi |  |  |  | 0
| kabeli (mrgvali)N2XH-J kveTiT 5X4mm² | grZ.m | 300 |  | 0
| kabeli(mrgvali)N2XH-J kveTiT 3X2,5mm² | grZ.m | 1300 |  | 0
| kabeli(mrgvali)N2XH-J kveTiT 3X1,5mm² | grZ.m | 1500 |  | 0
| kabeli(mrgvali)N2XH-J kveTiT 2X1,5mm² | grZ.m | 200 |  | 0
mexamridi
1 | aqtiuri mexamridi FOREND PETEX-L(ΔL:60) | cali | 1 |  | 0
2 | mexamridis sayrdeni anZa Ø76mm (galvanizirebuli) L=6m | cali | 1 |  | 0
| gadamyvani detali xraxniT (galvanizirebuli) | cali | 1 |  | 0
| mexamridis sayrdeni anZis samagri WanWiki M12 | cali | 4 |  | 0
3 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) | grZ.m | 80 |  | 0
4 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) samagri | cali | 5 |  | 0
5 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) gadasabmeli | cali | 5 |  | 0
6 | damcavi polieTilenis mili Ø50mm | grZ.m. | 20 |  | 0
| damcavi polieTilenis mili Ø50mm milis samagri | cali | 10 |  | 0
7 | damiwebis Rero (spilenZiT dafaruli specfoladi) Ø20 | cali | 6 |  | 0
| damiwebis Reros da zolis gadabmis detali | cali | 6 |  | 0
| zolis jvaredini SemakavSirebeli | cali | 4 |  | 0
| damiwebis Reros Tavi Ø20 | cali | 6 |  | 0
| damiwebis Reros bolo Ø20 | cali | 6 |  | 0
| jami |  |  |  | 0

## ხ.2.5
imereTis regionSi, quTaisSi gr. orbelianis q. #3-Si, #14 sajaro skolis rabilitacia.
lokaluri xarjTaRricxva #2-5
SSm pirTa platforma da dasakeci savarZeli
| samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Rirebuleba | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | samgzavro lifti, tvirTamweoba _ 400kg, asvlis siCqare _ 0,15 m/wm, asvlis simaRle _ 11,00 m, Saxtis simaRle _ 14,05 m, gaCerebebis raodenoba _ 4 | komp. | 1 |  | 0
2 | kobeze misadgmeli savarZeli marTvia pulriT 800X10000, tvirTamweoba _ 250kg, asvlis siCqare _ 0,1 m/wm, kibis sigane minimum 1300mm, svlis simaRle 7500mm | komp. | 2 |  | 0
II liftis montaJi
1 | liftis montaJi, tvirTamweoba - 400kg | komp. | 1 |  | 0
2 | danamati liftis montaJze seismur raionSi | lifti | 1 |  | 0
3 | SSm pirTa dasakeci savarZelis montaJi | komp. | 2 |  | 0
| jami |  |  |  | 0

## ხ.2.6
imereTis regionSi, quTaisSi gr. orbelianis q. #3-Si, #14 sajaro skolis rabilitacia.
lokaluri xarjTaRricxva #2-6
kompiuteruli da satelefono qseli
| samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Rirebuleba | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | sakomunikacio karada RACK 22U (TermostatiT da ventilatorebis blokiT ) | cali | 1 |  | 0
2 | sakomunikacio karada RACK 16U (TermostatiT da ventilatorebis blokiT ) | cali | 1 |  | 0
3 | Smart UPS 1500 VA Rackmount | cali | 1 |  | 0
4 | Smart UPS 1000 VA Rackmount | cali | 1 |  | 0
5 | rekSi Casayenebeli denis gamanawilebeli PDU-8 | cali | 2 |  | 0
6 | qselis komutatori 48 portiani | cali | 3 |  | 0
7 | paCpaneli 48 portiani Cat 5e | cali | 3 |  | 0
8 | ukabeli SeRwevis wertili WI_FI | cali | 15 |  | 0
9 | kompiuteris rozeti RG45 (me-5 kategoria) iatakis samontaJo yuTis | cali | 24 |  | 0
10 | kompiuteris rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 56 |  | 0
11 | telefonis rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 18 |  | 0
12 | kabelis montaJi | grZ.m | 4050 |  | 0
| kompiuteris qselis kabeli UTP LSZH CAT-6 | grZ.m. | 50 |  | 0
| kompiuteris qselis kabeli FTP LSZH CAT-5e | grZ.m. | 4000 |  | 0
samontaJo masala
1 | rozetis bude | cali | 79 |  | 0
2 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm | grZ.m. | 900 |  | 0
3 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø20mm | grZ.m. | 700 |  | 0
4 | rkinis sakabelo arxi perforirebuli 100X60X1.0m (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 300 |  | 0
| jami |  |  |  | 0

## ხ.2.7
imereTis regionSi, quTaisSi gr. orbelianis q. #3-Si, #14 sajaro skolis rabilitacia.
lokaluri xarjTaRricxva #2-7
satelevizio qseli
| samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Rirebuleba | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | saeTero antena | cali | 1 |  | 0
2 | satelevizio signalis gamaZlierebeli 117db/mkV | cali | 1 |  | 0
3 | spliteri 1/2 | cali | 2 |  | 0
4 | spliteri 1/4 | cali | 1 |  | 0
5 | televiziis rozeti | cali | 5 |  | 0
6 | kabelis montaJi | grZ.m | 150 |  | 0
| televiziis qselis kabeli RG-6 | grZ.m. | 150 |  | 0
| jami |  |  |  | 0

## ხ.2.8
imereTis regionSi, quTaisSi gr. orbelianis q. #3-Si, #14 sajaro skolis rabilitacia.
lokaluri xarjTaRricxva #2-8
videomeTvalyureobis sistema
| samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Rirebuleba | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ciruli qseluri video-registratori NVR 32 arxiani | cali | 1 |  | 0
2 | ciruli qseluri video-registratori NVR 16 arxiani | cali | 1 |  | 0
3 | qselis komutatori 24 portiani POE (CCTV)qselis komutatoris parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 2 |  | 0
4 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | cali | 2 |  | 0
5 | mexsierebis myari diski 6 terabaitiani | cali | 2 |  | 0
6 | kvebis bloki kamerebisaTvis 12v/10a | cali | 2 |  | 0
7 | IP POE videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (minimum3.0mgp) Sida montaJis | cali | 17 |  | 0
8 | IP POE videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (minimum3.0mgp) gare montaJis | cali | 16 |  | 0
9 | kabelis montaJi | grZ.m | 1350 |  | 0
| videomeTvalyureobis qselis kabeli UTP LSZH CAT-5e | grZ.m. | 1350 |  | 0
| jami |  |  |  | 0

## ხ.2.9
imereTis regionSi, quTaisSi gr. orbelianis q. #3-Si, #14 sajaro skolis rabilitacia.
lokaluri xarjTaRricxva #2-9
zaris sistema
| samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Rirebuleba | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | eleqtro zaris Rilaki | cali | 1 |  | 0
2 | eleqtro zari | cali | 15 |  | 0
3 | kabelis montaJi | grZ.m | 550 |  | 0
| eleqtro zaris kabeli 2X1,5mm² | grZ.m. | 550 |  | 0
| jami |  |  |  | 0

## ხ.2.10
imereTis regionSi, quTaisSi gr. orbelianis q. #3-Si, #14 sajaro skolis rabilitacia.
lokaluri xarjTaRricxva #2-10
gaTboba
| samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Rirebuleba | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
gaTbobis mTavari dgari #1 (Sida) (Senoba #3)
1 | paneluri radiatorebis mowyoba | cali | 38 |  | 0
| paneluri radiatori 600X1200 | cali | 18 |  | 0
| paneluri radiatori 600X1000 | cali | 12 |  | 0
| paneluri radiatori 600X800 | cali | 8 |  | 0
2 | paneluri radiatoris mimwodebeli magistralis maregulirebeli ventili | cali | 38 |  | 0
3 | paneluri radiatoris uku magistralis maregulirebeli ventili | cali | 38 |  | 0
4 | polipropilenis folgiani mili PN 10 Ø63mm | grZ.m. | 12 |  | 0
| samgrebi | cali | 12 |  | 0
5 | polipropilenis folgiani mili PN 10 Ø40mm | grZ.m. | 30 |  | 0
| samgrebi | cali | 30 |  | 0
6 | polipropilenis folgiani mili PN 10 Ø32mm | grZ.m. | 180 |  | 0
7 | polipropilenis folgiani mili PN 10 Ø25mm | grZ.m. | 180 |  | 0
8 | polipropilenis folgiani mili PN 10 Ø20mm | grZ.m. | 110 |  | 0
9 | polipropilenis fasonuri nawilebi |  |  |  | 0
| quro gare xraxniT 90⁰ d=20 | cali | 76 |  | 0
| utka d=40 | cali | 4 |  | 0
| utka d=32 | cali | 18 |  | 0
| utka d=25 | cali | 24 |  | 0
| utka d=20 | cali | 10 |  | 0
| samkapi 63x40x63 | cali | 2 |  | 0
| samkapi 40x40x40 | cali | 4 |  | 0
| samkapi 40x20x40 | cali | 4 |  | 0
| samkapi 32x20x32 | cali | 36 |  | 0
| samkapi 25x20x25 | cali | 36 |  | 0
| muxli Ø-63 90⁰ | cali | 6 |  | 0
| muxli Ø-40 90⁰ | cali | 6 |  | 0
| muxli Ø-32 90⁰ | cali | 14 |  | 0
| muxli Ø-25 90⁰ | cali | 6 |  | 0
| muxli Ø-20 90⁰ | cali | 170 |  | 0
| gadamyvani 63x40 | cali | 2 |  | 0
| gadamyvani 40x32 | cali | 8 |  | 0
| gadamyvani 32x25 | cali | 10 |  | 0
| gadamyvani 25x20 | cali | 10 |  | 0
| gadasbmeli quro d=63 | cali | 4 |  | 0
| gadasabmeli quro d=40 | cali | 8 |  | 0
| gadasabmeli quro d=32 | cali | 30 |  | 0
| gadasabmeli quro d=25 | cali | 30 |  | 0
| gadasabmeli quro d=20 | cali | 22 |  | 0
10 | polipropilenis maregulirebeli ventili d=63 | cali | 2 |  | 0
11 | polipropilenis maregulirebeli ventili d=40 | cali | 4 |  | 0
12 | gaTbobis milis Tboizolacia 9mm folgiani TboizolaciiT | grZ.m. | 512 |  | 0
| Tboizolacia Ød=63 milebisaTvis | grZ.m. | 12 |  | 0
| Tboizolacia Ød=40 milebisaTvis | grZ.m. | 30 |  | 0
| Tboizolacia Ød=32 milebisaTvis | grZ.m. | 180 |  | 0
| Tboizolacia Ød=25 milebisaTvis | grZ.m. | 180 |  | 0
| Tboizolacia Ød=20 milebisaTvis | grZ.m. | 110 |  | 0
gaTbobis mTavari dgari #2 (Sida) (Senoba #3)
1 | paneluri radiatorebis mowyoba | cali | 38 |  | 0
| paneluri radiatori 600X1400 | cali | 18 |  | 0
| paneluri radiatori 600X1200 | cali | 8 |  | 0
| paneluri radiatori 600X1000 | cali | 4 |  | 0
| paneluri radiatori 600X800 | cali | 8 |  | 0
2 | paneluri radiatoris mimwodebeli magistralis maregulirebeli ventili | cali | 38 |  | 0
3 | paneluri radiatoris uku magistralis maregulirebeli ventili | cali | 38 |  | 0
4 | polipropilenis folgiani mili PN 10 Ø63mm | grZ.m. | 28 |  | 0
| samgrebi | cali | 28 |  | 0
5 | polipropilenis folgiani mili PN 10 Ø50mm | grZ.m. | 24 |  | 0
| samgrebi | cali | 24 |  | 0
6 | polipropilenis folgiani mili PN 10 Ø40mm | grZ.m. | 12 |  | 0
7 | polipropilenis folgiani mili PN 10 Ø32mm | grZ.m. | 200 |  | 0
8 | polipropilenis folgiani mili PN 10 Ø25mm | grZ.m. | 170 |  | 0
9 | polipropilenis folgiani mili PN 10 Ø20mm | grZ.m. | 110 |  | 0
10 | polipropilenis fasonuri nawilebi
| quro gare xraxniT 90⁰ d=20 | cali | 76 |  | 0
| utka d=50 | cali | 2 |  | 0
| utka d=40 | cali | 2 |  | 0
| utka d=32 | cali | 18 |  | 0
| utka d=25 | cali | 24 |  | 0
| utka d=20 | cali | 10 |  | 0
| samkapi 63x40x63 | cali | 2 |  | 0
| samkapi 50x50x50 | cali | 2 |  | 0
| samkapi 50x20x50 | cali | 2 |  | 0
| samkapi 40x40x40 | cali | 2 |  | 0
| samkapi 40x20x40 | cali | 2 |  | 0
| samkapi 32x20x32 | cali | 38 |  | 0
| samkapi 25x20x25 | cali | 32 |  | 0
| muxli Ø-63 90⁰ | cali | 8 |  | 0
| muxli Ø-50 90⁰ | cali | 4 |  | 0
| muxli Ø-40 90⁰ | cali | 4 |  | 0
| muxli Ø-32 90⁰ | cali | 10 |  | 0
| muxli Ø-25 90⁰ | cali | 6 |  | 0
| muxli Ø-20 90⁰ | cali | 160 |  | 0
| gadamyvani 63x50 | cali | 2 |  | 0
| gadamyvani 50x32 | cali | 4 |  | 0
| gadamyvani 40x32 | cali | 4 |  | 0
| gadamyvani 32x25 | cali | 6 |  | 0
| gadamyvani 25x20 | cali | 6 |  | 0
| gadasbmeli quro d=63 | cali | 6 |  | 0
| gadasbmeli quro d=50 | cali | 4 |  | 0
| gadasabmeli quro d=40 | cali | 2 |  | 0
| gadasabmeli quro d=32 | cali | 40 |  | 0
| gadasabmeli quro d=25 | cali | 34 |  | 0
| gadasabmeli quro d=20 | cali | 22 |  | 0
11 | polipropilenis maregulirebeli ventili d=63 | cali | 2 |  | 0
12 | polipropilenis maregulirebeli ventili d=40 | cali | 4 |  | 0
13 | gaTbobis milis Tboizolacia 9mm folgiani TboizolaciiT | grZ.m. | 544 |  | 0
| Tboizolacia Ød=63 milebisaTvis | grZ.m. | 28 |  | 0
| Tboizolacia Ød=50 milebisaTvis | grZ.m. | 24 |  | 0
| Tboizolacia Ød=40 milebisaTvis | grZ.m. | 12 |  | 0
| Tboizolacia Ød=32 milebisaTvis | grZ.m. | 200 |  | 0
| Tboizolacia Ød=25 milebisaTvis | grZ.m. | 170 |  | 0
| Tboizolacia Ød=20 milebisaTvis | grZ.m. | 110 |  | 0
gaTbobis mTavari dgari #3 (Sida) (Senoba #2)
1 | paneluri radiatorebis mowyoba | cali | 14 |  | 0
| paneluri radiatori 600X1200 | cali | 13 |  | 0
| paneluri radiatori 600X1000 | cali | 1 |  | 0
2 | paneluri radiatoris mimwodebeli magistralis maregulirebeli ventili | cali | 14 |  | 0
3 | paneluri radiatoris uku magistralis maregulirebeli ventili | cali | 14 |  | 0
4 | polipropilenis folgiani mili PN 10 Ø50mm | grZ.m. | 48 |  | 0
| samgrebi | cali | 14 |  | 0
5 | polipropilenis folgiani mili PN 10 Ø40mm | grZ.m. | 38 |  | 0
| samgrebi | cali | 14 |  | 0
6 | polipropilenis folgiani mili PN 10 Ø32mm | grZ.m. | 38 |  | 0
7 | polipropilenis folgiani mili PN 10 Ø25mm | grZ.m. | 36 |  | 0
8 | polipropilenis folgiani mili PN 10 Ø20mm | grZ.m. | 30 |  | 0
9 | polipropilenis fasonuri nawilebi
| quro gare xraxniT 90⁰ d=20 | cali | 28 |  | 0
| utka d=50 | cali | 6 |  | 0
| utka d=40 | cali | 5 |  | 0
| utka d=32 | cali | 3 |  | 0
| utka d=25 | cali | 6 |  | 0
| utka d=20 | cali | 6 |  | 0
| samkapi 50x50x50 | cali | 2 |  | 0
| samkapi 50x20x50 | cali | 8 |  | 0
| samkapi 32x32x32 | cali | 2 |  | 0
| samkapi 32x20x32 | cali | 4 |  | 0
| samkapi 25x20x25 | cali | 6 |  | 0
| muxli Ø-50 90⁰ | cali | 8 |  | 0
| muxli Ø-40 90⁰ | cali | 2 |  | 0
| muxli Ø-32 90⁰ | cali | 12 |  | 0
| muxli Ø-25 90⁰ | cali | 4 |  | 0
| muxli Ø-20 90⁰ | cali | 50 |  | 0
| gadamyvani 50x40 | cali | 2 |  | 0
| gadamyvani 50x32 | cali | 2 |  | 0
| gadamyvani 40x32 | cali | 2 |  | 0
| gadamyvani 32x25 | cali | 2 |  | 0
| gadamyvani 32x20 | cali | 2 |  | 0
| gadamyvani 25x20 | cali | 2 |  | 0
| gadasbmeli quro d=50 | cali | 10 |  | 0
| gadasabmeli quro d=40 | cali | 8 |  | 0
| gadasabmeli quro d=32 | cali | 8 |  | 0
| gadasabmeli quro d=25 | cali | 10 |  | 0
| gadasabmeli quro d=20 | cali | 10 |  | 0
10 | polipropilenis maregulirebeli ventili d=50 | cali | 2 |  | 0
11 | polipropilenis maregulirebeli ventili d=40 | cali | 2 |  | 0
12 | gaTbobis milis Tboizolacia 9mm folgiani TboizolaciiT | grZ.m. | 190 |  | 0
| Tboizolacia Ød=50 milebisaTvis | grZ.m. | 48 |  | 0
| Tboizolacia Ød=40 milebisaTvis | grZ.m. | 38 |  | 0
| Tboizolacia Ød=32 milebisaTvis | grZ.m. | 38 |  | 0
| Tboizolacia Ød=25 milebisaTvis | grZ.m. | 36 |  | 0
| Tboizolacia Ød=20 milebisaTvis | grZ.m. | 30 |  | 0
| jami |  |  |  | 0

## ხ.2.11
imereTis regionSi, quTaisSi gr. orbelianis q. #3-Si, #14 sajaro skolis rabilitacia.
lokaluri xarjTaRricxva #2-11
ventilacia.
| samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Rirebuleba | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I danadgarebi
| sveli wertilebi Senoba #2 |  |  |  | 0
1 | sayofacxovrebo gamwovi ventilatori 50m³/sT | cali | 4 |  | 0
saventilacio danadgari #1 (sportuli darbazi) (Senoba #2)
1 | 1. xmauris damxSobi. 2. cvalebad brunTa ricxvze momuSave, mimwodebeli ventilatori L=4000 m³/sT warmadobis da DP=600pa. statikuri wnevis. 3. SeTbobis kaloriferi Q=20 kvt. 4. G3 klasis haeris gamwmendi filtri. 5. cvalebad brunTa ricxvze. momuSave,gamwovi ventilatori L=4000 m³/sT warmadobis da DP=600pa. statikuri wnevis. 6. F5 klasis haeris gamwmendi filtri. 7. haeris xarjis maregulirebeli eleqtro Siberi. 8. mbrunavi regeneratoruli siTbos utilizatori. (rekupiratori). 9. marTvis yuTi. | kompl. | 1 |  | 0
laboratoriis oTaxebis gamwovi sistema
1 | gamwovi arxuli ventilatori L=800 m³/sT DP=300 pa. xmisdamxSobiT, filtriT, avtomatikiT | cali | 3 |  | 0
| bufetis oTaxis gamwovi sistema |  |  |  | 0
1 | gamwovi arxuli ventilatori L=800 m³/sT DP=300 pa. xmisdamxSobiT, filtriT, avtomatikiT | cali | 1 |  | 0
II haersatari da armatura
sveli wertilebi Senoba #2
1 | plastmasis milebis mowy. d=100mm | grZ.m. | 40 |  | 0
| samkapi 100x100x100 | cali | 2 |  | 0
| muxli 90⁰ d=100 | cali | 18 |  | 0
2 | gare samontaJo cxaura d=100 | cali | 2 |  | 0
saventilacio danadgari #1 (sportuli darbazi) (Senoba #2)
1 | modinebiTi sistemis maregulirebeli Jaluzis cxauri demferiT 600X600 | kompl | 8 |  | 0
2 | gamwovi sistemis maregulirebeli Jaluzis cxauri demferiT 600X600 | kompl | 8 |  | 0
3 | gare samontaJo cxaura 500x400 | cali | 2 |  | 0
4 | gofrirebuli mili (Tboizolirebuli) d=200 | grZ.m. | 20 |  | 0
5 | haersatari moT. Txelf. foladisagan d=0.7 mm modinebiTi haersatari | kv.m. | 60 |  | 0
5 | haersatari moT. Txelf. foladisagan d=0.7 mm gamwovi haersatari | kv.m. | 90 |  | 0
6 | Tboizolacia modinebiTi haersataris folgiani 9mm TboizolaciiT | kub.m. | 5.4 |  | 0
7 | Tboizolacia gamwovi haersataris folgiani 9mm TboizolaciiT | kub.m. | 8.1 |  | 0
laboratoriis oTaxebis gamwovi sistema
1 | laboratoriis uJangavi foladis gamwovi qolga zomebiT 1000X500 | cali | 3 |  | 0
| Tunuqis gare samontaJo qudi 300x200 | cali | 3 |  | 0
2 | haersatari moT. Txelf. foladisagan d=0.7 mm gamwovi haersatari | kv.m. | 36 |  | 0
bufetis oTaxis gamwovi sistema
1 | samzareulos uJangavi foladis gamwovi qolga zomebiT 1000X500 | cali | 1 |  | 0
| Tunuqis gare samontaJo qudi 300x200 | cali | 1 |  | 0
2 | haersatari moT. Txelf. foladisagan d=0.7 mm gamwovi haersatari | kv.m. | 22 |  | 0
| jami |  |  |  | 0

## ხ.2.12
imereTis regionSi, quTaisSi gr. orbelianis q. #3-Si, #14 sajaro skolis rabilitacia.
lokaluri xarjTaRricxva #2-12
gamoZaxebis sistema
| samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Rirebuleba | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | gamoZaxebis pulti 6 moswavleze | cali | 1 |  | 0
2 | sagangaSo Rilaki moswavlis san.kvanZis | cali | 6 |  | 0
3 | kabelis montaJi | grZ.m | 350 |  | 0
| kabeli LiHCH 2X1mm² | grZ.m. | 350 |  | 0
| jami |  |  |  | 0

## ხ.2.13
imereTis regionSi, quTaisSi gr. orbelianis q. #3-Si, #14 sajaro skolis rabilitacia.
lokaluri xarjTaRricxva #2-13
saxanZro signalizacia
| samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Rirebuleba | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | samisamarTo saxanZro sakontrolo paneli erTlupiani, aranakleb 250 samisamarTo mowyobilobis mxardaWeriT | cali | 1 |  | 0
2 | samisamarTo kvamlis optikuri deteqtori (samisamarTo universaluri baziT) | cali | 113 |  | 0
3 | samisamarTo sagangaSo Rilaki | cali | 19 |  | 0
4 | arasamisamarTo sirena-strobiT | cali | 11 |  | 0
5 | kvebis bloki akumulatoriT 2X12v/7a.sT | cali | 1 |  | 0
6 | kabelis montaJi | grZ.m | 3300 |  | 0
| cecxlmedegi kabeli JE-H(St)H FE 180/E90 1X2X0,8mm² | grZ.m. | 3300 |  | 0
| jami |  |  |  | 0

## ხ.3.1
imereTis regionSi, quTaisSi gr. orbelianis q. #3-Si, #14 sajaro skolis rabilitacia.
lokaluri xarjTaRricxva #3-1
samSeneblo samuSaoebi (saqvabe)
| samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Rirebuleba | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
miwis samuSaoebi
1 | gruntis damuSaveba xeliT II kat. gruntSi | kub.m. | 26 |  | 0
2 | II kat. gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 11 |  | 0
3 | IIkat. gr. datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 15 |  | 0
4 | gruntis transportireba 15km-ze 15X1,87= | tona | 28.05 |  | 0
konstruqciuli elementebi
1 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 1.455 |  | 0
2 | betonis momzadeba saZirkvlis qveS, betoni ~B12,5~ | kub.m. | 0.575 |  | 0
4 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi, betoni ~B25~ | kub.m. | 2.42 |  | 0
| A240C klasis armatura | tona | 0.02368 |  | 0
| A500C klasis armatura | tona | 0.21114 |  | 0
5 | mon. r/b randkoWis mowyoba, betoni ~B25~ | kub.m. | 2.85 |  | 0
| A240C klasis armatura | tona | 0.07818 |  | 0
| A500C klasis armatura | tona | 0.18143 |  | 0
6 | mon. r/betonis rigeli, betoni ~В25~ | kub.m. | 2.85 |  | 0
| A240C klasis armatura | tona | 0.07818 |  | 0
| A500C klasis armatura | tona | 0.28348 |  | 0
7 | iatakis qveS balastis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 6 |  | 0
8 | betonis momzadeba iatakis filis qveS, betoni ~B12,5~ | kub.m. | 2 |  | 0
9 | iatakis horizontaluri hidroizolacia | kv.m. | 22.4 |  | 0
10 | iatakis mon. r/b fila, betoni ~B25~ | kub.m. | 2 |  | 0
| A500C klasis armatura | tona | 0.14797 |  | 0
11 | mon. r/b sveti-1 (4 cali), betoni ~В25~ | kub.m. | 0.9 |  | 0
| A240C klasis armatura | tona | 0.04932 |  | 0
| A500C klasis armatura | tona | 0.11088 |  | 0
12 | mon. r/b gadaxurvis fila, betoni ~B25~ | kub.m. | 3.6 |  | 0
| A240C klasis armatura | tona | 0.01578 |  | 0
| A500C klasis armatura | tona | 0.31517 |  | 0
danarCeni samSeneblo samuSaoebi
1 | kedlebis wyoba blokiT sisq 30sm | kub.m. | 8.73 |  | 0
2 | saxuravis mowyoba sendviC-panelebiT | kv.m. | 29 |  | 0
3 | liTonis karis mowyoba | kv.m. | 3.2 |  | 0
4 | liTonis fanjara-cxauris mowyoba | kv.m. | 1.6 |  | 0
5 | liTonis karis da fanjris SeRebva antikoroziuli zeTis saReb. | kv.m. | 8 |  | 0
6 | kedlebis lesva qv/cementis xsnariT interierSi | kv.m. | 22.7 |  | 0
7 | kedlebis SefiTxvna da SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | kv.m. | 22.7 |  | 0
8 | fasadis lesva qv/cementis xsnariT | kv.m. | 29.1 |  | 0
9 | fasadis SefiTxvna da SeRebva wyalmedegi saRebaviT | kv.m. | 29.1 |  | 0
| jami |  |  |  | 0

## ხ.3.2
imereTis regionSi, quTaisSi gr. orbelianis q. #3-Si, #14 sajaro skolis rabilitacia.
lokaluri xarjTaRricxva #3-2
saqvabis mowyobiloba da milsadeni
| samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Rirebuleba | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I danadgarebi
1 | wyalsaTbobi qvabi simZ. 233kvt. | kompl. | 2 |  | 0
2 | gazis sawvavze momuSave sanTura: Q=233 kvt | cali | 2 |  | 0
3 | gamafarToebeli avzi 300l (gaTbobisTvis) | cali | 2 |  | 0
4 | gamafarToebeli avzi 100l (cxeli wylisTvis) | cali | 1 |  | 0
5 | moculobiTi boileri or konturiani moculobiT 1000 litri | cali | 1 |  | 0
6 | wyalsaTbobi qvabis sacirkulacio tumbo sixSiruli marTvis G=13,0m³/sT H=8.0m. | cali | 2 |  | 0
7 | sacirkulacio tumbo sixSiris marTviT G=4,0 m³/sT H=15.0m. (gaTbobis mTavaei dgari #1, Senoba #3 perveli da meore sarTulisaTvis) | cali | 1 |  | 0
8 | sacirkulacio tumbo sixSiris marTviT G=5,0 m³/sT H=16.0m. (gaTbobis mTavaei dgari #2, Senoba #3 mesame da meoTxe ,sarTulisaTvis) | cali | 1 |  | 0
9 | sacirkulacio tumbo sixSiris marTviT G=4,0 m³/sT H=16.0m. (gaTbobis mTavaei dgari #3, Senoba #2) | cali | 1 |  | 0
10 | sacirkulacio tumbo sixSiris marTviT G=7,0 m³/sT H=18.0m. (gaTbobis mTavaei dgari #4, Senoba #1 miuerTdes gaTbobis arsebul sistemas) | cali | 1 |  | 0
11 | sacirkulacio tumbo sixSiris marTviT G=6,00 m³/sT H=8.0m. (cxeli wylis boilerisTvis) | cali | 1 |  | 0
12 | cxeli wylis recirkulaciis tumbo sixSiris marTviT G=1,0m³/sT H=12.0m. | cali | 1 |  | 0
| II milsadeni da airsavali |  |  |  | 0
1 | avtomaturi haergamSvebis mowyoba | cali | 10 |  | 0
2 | Termomanometri mowyoba | cali | 19 |  | 0
3 | damcavi sarqveli d=70mm | cali | 2 |  | 0
4 | foladis mili d=80mm | grZ.m. | 8 |  | 0
5 | foladis mili d=100mm | grZ.m. | 12 |  | 0
6 | polipropilenis mili PN 10 Ø75mm | grZ.m. | 8 |  | 0
7 | polipropilenis mili PN 10 Ø63mm | grZ.m. | 30 |  | 0
8 | polipropilenis mili PN 10 Ø50mm | grZ.m. | 10 |  | 0
9 | polipropilenis mili PN 10 Ø40mm | grZ.m. | 16 |  | 0
10 | polipropilenis mili PN 10 Ø32mm | grZ.m. | 4 |  | 0
11 | polipropilenis mili PN 10 Ø25mm | grZ.m. | 10 |  | 0
12 | fasonuri nawilebi
| quro Ø-75 | cali | 2 |  | 0
| quro Ø-63 | cali | 8 |  | 0
| quro Ø-50 | cali | 2 |  | 0
| quro Ø-40 | cali | 4 |  | 0
| quro Ø-32 | cali | 1 |  | 0
| quro Ø-25 | cali | 4 |  | 0
| amerikanka Ø75 | cali | 2 |  | 0
| amerikanka Ø63 | cali | 8 |  | 0
| amerikanka Ø50 | cali | 2 |  | 0
| amerikanka Ø40 | cali | 4 |  | 0
| amerikanka Ø32 | cali | 2 |  | 0
| amerikanka Ø25 | cali | 2 |  | 0
| muxli Ø-25 | cali | 10 |  | 0
| muxli Ø-32 | cali | 12 |  | 0
| muxli Ø-40 | cali | 10 |  | 0
| muxli Ø-50 | cali | 14 |  | 0
| muxli Ø-63 | cali | 20 |  | 0
| muxli Ø75 | cali | 8 |  | 0
13 | foladis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 20 |  | 0
| muxli foladis d80 | cali | 8 |  | 0
| muxli foladis d100 | cali | 12 |  | 0
14 | gamanawilebeli koeqtori d=150 | kompl | 1 |  | 0
15 | Semkrebi koeqtori d=150 | kompl | 1 |  | 0
16 | wylis filtri d=40 | cali | 1 |  | 0
17 | wylis filtri d=100 | cali | 2 |  | 0
18 | ukusarqveli mowyoba d=80 | cali | 2 |  | 0
18 | ukusarqveli mowyoba d=75 | cali | 1 |  | 0
20 | ukusarqveli mowyoba d=63 | cali | 3 |  | 0
21 | ukusarqveli mowyoba d=63 | cali | 1 |  | 0
22 | foladis ventilis mowyoba d=80 | cali | 6 |  | 0
23 | foladis ventilis mowyoba d=100 | cali | 2 |  | 0
24 | plastmasis ventilis mowyoba d=75 | cali | 3 |  | 0
25 | plastmasis ventilis mowyoba d=63 | cali | 11 |  | 0
26 | plastmasis ventilis mowyoba d=50 | cali | 4 |  | 0
27 | plastmasis ventilis mowyoba d=40 | cali | 1 |  | 0
28 | plastmasis ventilis mowyoba d=32 | cali | 1 |  | 0
29 | plastmasis ventilis mowyoba d=25 (damcleli) | cali | 3 |  | 0
30 | milebis Tboizolacia | grZ.m. | 98 |  | 0
| Tboizolacia Ød=100 liTonis milebisaTvis | grZ.m. | 12 |  | 0
| Tboizolacia Ød=80 liTonis milebisaTvis | grZ.m. | 8 |  | 0
| Tboizolacia Ød=75 plastmasis milebisaTvis | grZ.m. | 8 |  | 0
| Tboizolacia Ød=63 plastmasis milebisaTvis | grZ.m. | 30 |  | 0
| Tboizolacia Ød=50 plastmasis milebisaTvis | grZ.m. | 10 |  | 0
| Tboizolacia Ød=40 plastmasis milebisaTvis | grZ.m. | 16 |  | 0
| Tboizolacia Ød=32 plastmasis milebisaTvis | grZ.m. | 4 |  | 0
| Tboizolacia Ød=25 plastmasis milebisaTvis | grZ.m. | 10 |  | 0
31 | sakvamle mili izolaciiT d=250 H=5,00m (2 cali) | t | 0.468 |  | 0
| milis Rirebuleba Ø 250mm | grZ.m | 10 |  | 0
| milis qudi | grZ.m | 2 |  | 0
32 | sakvamle milis dafarva cecxlgamZle emaliT | tona | 0.468 |  | 0
| jami |  |  |  | 0

## ხ.3.3
imereTis regionSi, quTaisSi gr. orbelianis q. #3-Si, #14 sajaro skolis rabilitacia.
lokaluri xarjTaRricxva #3-3
saqvabis el. momarageba
| samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Rirebuleba | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
gamanawilebeli fari DB 1.4
1.1 | karada g/m 4X12 modulze (rkinis karebiT da saketiT) | kompl | 1 |  | 0
| karada g/m 4X12 modulze | cali | 1 |  | 0
| erTwvera kabeli (Savi) 6mm² | grZ.m | 3 |  | 0
| dasaparalelebeli salte 3polusa 3/63a | kb/c | 24 |  | 0
1.2 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 8 |  | 0
1.3 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT Aut-O-Man DIN salteze dasasmeli | cali | 8 |  | 0
1.4 | kontaqtori 1NO/5KW/AC220,, 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 6 |  | 0
1.5 | kontaqtori 3P/5,5KW/230VAC | cali | 2 |  | 0
1.6 | Zravis dacvis avtomati 2,5-4,0A 1 polusa | cali | 3 |  | 0
1.7 | Zravis dacvis avtomati 4,0-6,3A 1 polusa | cali | 3 |  | 0
1.8 | Zravis dacvis avtomati 4,0-6,3A 3 polusa | cali | 2 |  | 0
1.9 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/C/6KA 1 polusa | cali | 1 |  | 0
1.1 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/C/6KA 1 polusa | cali | 3 |  | 0
1.11 | avtomaturi amomrTveli MCB 40A/D/15KA 3 polusa | cali | 1 |  | 0
sanaTebi
2 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 15W | cali | 2 |  | 0
furnitura
3 | erTklaviSiani CamrTveli | cali | 1 |  | 0
4 | saStefselo rozeti damiwebis kontaqtiT | cali | 2 |  | 0
samontaJo masala
5 | rozetis bude | cali | 3 |  | 0
6 | ganmStoebeli yuTi 100X100X50 | cali | 1 |  | 0
kabelebi
7 | kabelis montaJi | grZ.m. | 110 |  | 0
| kabeli(mrgvali)N2XH-J kveTiT 5X2,5mm² | grZ.m | 20 |  | 0
| kabeli(mrgvali)N2XH-J kveTiT 3X2,5mm² | grZ.m | 80 |  | 0
| kabeli(mrgvali)N2XH-J kveTiT 2X1,5mm² | grZ.m | 10 |  | 0
| jami |  |  |  | 0

## ხ.6.1
imereTis regionSi, quTaisSi gr. orbelianis q. #3-Si, #14 sajaro skolis rabilitacia.
lokaluri xarjTaRricxva #6-1
gare wyalsadeni
| samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Rirebuleba | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | II kat. gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m. | 51 |  | 0
2 | gruntis damuSaveba xeliT | kub.m. | 13 |  | 0
3 | milebis Zirze qviSis sagebis mowyoba sisqiT 10sm | kub.m. | 7 |  | 0
4 | milebis Tavze qviSis sagebis mowyoba sisqiT 20sm | kub.m. | 14 |  | 0
5 | qviSis datkepna pnevmomtkepnaviT milebis Tavze | kub.m. | 15.4 |  | 0
6 | xreSis safaris mowyoba sisq.10sm | kub.m. | 7 |  | 0
7 | polieTilenis mili Ø40 mowyoba | grZ.m. | 160 |  | 0
8 | Ø40*5,5 mm PP PN 20 wylis milis mowyoba | grZ.m. | 30 |  | 0
9 | Ø40*5,5 mm PPR PN 20 minaboCkovani wylis milis mowyoba | grZ.m. | 30 |  | 0
10 | Ø25*3,5 mm PPR PN 20 minaboCkovani wylis milis mowyoba | grZ.m. | 30 |  | 0
11 | milebis Tboizolacia | grZ.m. | 250 |  | 0
| Ø40mm milebis Tboizolacia | grZ.m. | 220 |  | 0
| Ø25mm milebis Tboizolacia | grZ.m. | 30 |  | 0
12 | plastmasis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 46 |  | 0
| muxli Ø-40mm 90° | cali | 6 |  | 0
| muxli Ø-25mm 90° | cali | 4 |  | 0
| quro Ø-40mm | cali | 28 |  | 0
| quro Ø-25mm | cali | 8 |  | 0
13 | arsebul qselTan mierTeba | adgili | 1 |  | 0
14 | balastis Cayra buldozeriT gadaadgilebiT 30m-mde simZ. 59kvt. | kub.m. | 30 |  | 0
15 | igive, xeliT | kub.m. | 6 |  | 0
16 | IIkat. gr. datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 13 |  | 0
14 | gruntis transportireba 15km-ze 51+13X1,87= | tona | 119.68 |  | 0
| jami |  |  |  | 0

## ხ.6.2
imereTis regionSi, quTaisSi gr. orbelianis q. #3-Si, #14 sajaro skolis rabilitacia.
lokaluri xarjTaRricxva #6-2
gare kanalizacia
| samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Rirebuleba | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | gruntis damuSaveba xeliT | kub.m. | 6 |  | 0
2 | milebis Zirze qviSis sagebis mowyoba sisqiT 10sm | kub.m. | 1 |  | 0
3 | milebis Tavze qviSis sagebis mowyoba sisqiT 20sm | kub.m. | 2 |  | 0
4 | qviSis datkepna pnevmomtkepnaviT milebis Tavze | kub.m. | 2.2 |  | 0
5 | xreSis safaris mowyoba sisq.10sm | kub.m. | 1 |  | 0
6 | პlastmasis sakanalizacio milis Ø-100mm Cawyoba tranSeaSi | grZ.m. | 12 |  | 0
| sakanalizacio mili Ø=100mm L=3000mm | cali | 4 |  | 0
7 | Txrilis amovseba mdinaris balastiT | kub.m. | 2 |  | 0
8 | IIkat. gr. datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 6 |  | 0
9 | gruntis transportireba 15km-ze 6X1,87= | tona | 10.5 |  | 0
10 | arsebul qselTan mierTeba | adgili | 2 |  | 0
| jami |  |  |  | 0

## ხ.6.3
imereTis regionSi, quTaisSi gr. orbelianis q. #3-Si, #14 sajaro skolis rabilitacia.
lokaluri xarjTaRricxva #6-3
gaTbobis arxi (Tboqseli)
| samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Rirebuleba | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | gruntis damuSaveba xeliT | kub.m. | 45 |  | 0
2 | IIkat. gr. datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 36 |  | 0
3 | zedmeti gruntis transportireba 15km-ze 36X1,87= | tona | 67.32 |  | 0
4 | gaTbobis mimwodebeli da uku magistrali germetuli arxis mowyoba zomebiT 25.0mX1.3mXh=0.5m | kub.m. | 15.5 |  | 0
| armatura | tona | 1.9685 |  | 0
5 | gaTbobis mimwodebeli da uku magistrali germetuli arxis mowyoba zomebiT 27.0mX0.5mXh=0.5m | kub.m. | 8.1 |  | 0
| armatura | tona | 1.0287 |  | 0
6 | gaTbobis mimwodebeli da uku magistrali germetuli arxis mowyoba zomebiT 44.0mX0.4mXh=0.5m | kub.m. | 11.44 |  | 0
| armatura | tona | 1.4529 |  | 0
7 | gaTbobis mimwodebeli da uku magistrali germetuli sakontrolo Wa 1100X1100 (2cali) | kub.m. | 1.364 |  | 0
| Tujis xufi | cali | 2 |  | 0
8 | gaTbobis mimwodebeli da uku magistrali germetuli sakontrolo Wa 500X500 (5cali) | kub.m. | 3.5 |  | 0
| Tujis xufi | cali | 5 |  | 0
9 | polipropilenis mili d=75 PN 10 | grZ.m. | 190 |  | 0
10 | polipropilenis mili d=63 PN 10 | grZ.m. | 130 |  | 0
11 | polipropilenis mili d=50 PN 10 | grZ.m. | 140 |  | 0
12 | polieTilenis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 180 |  | 0
| gadasabmeli quri d=75 | cali | 50 |  | 0
| gadasabmeli quri d=63 | cali | 34 |  | 0
| gadasabmeli quri d=50 | cali | 36 |  | 0
| muxli d=75 | cali | 26 |  | 0
| muxli d=63 | cali | 14 |  | 0
| muxli d=50 | cali | 20 |  | 0
13 | milebis Tboizolacia min.bambiT | kub.m. | 7.555 |  | 0
2 | II kat. gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 9 |  | 0
| jami |  |  |  | 0

## ხ.6.4
imereTis regionSi, quTaisSi gr. orbelianis q. #3-Si, #14 sajaro skolis rabilitacia.
lokaluri xarjTaRricxva #6-4
gare ganaTeba
| samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Rirebuleba | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| I samSeneblo samuSaoebi |  |  |  | 0
1 | tranSeis gaTxra xeliT qselis mosawyobad | kub.m. | 235 |  | 0
2 | ormoebis amoReba gare ganaTebis boZebisaTvis | kub.m. | 20 |  | 0
3 | gare ganaTebis boZebis dabetoneba, betoni ~B7,5~ | kub.m. | 19.52 |  | 0
4 | sawolis momzadeba (qviSis safaris mowyoba) | kub.m. | 65 |  | 0
5 | sainstalacio gofrirebuli milis Ø110mm mowyoba | grZ.m. | 150 |  | 0
6 | sainstalacio gofrirebuli milis Ø50mm mowyoba | grZ.m. | 650 |  | 0
7 | sasignalo gamafrTxilebeli lenta | grZ.m | 650 |  | 0
8 | gruntis ukan Cayra xeliT da mosworeba | kub.m | 168 |  | 0
9 | zedmeti gruntis datvirTva avtoTviTmcleleze xeliT | kub.m. | 87 |  | 0
10 | gruntis transportireba 15km-ze 87X1,87= | tona | 162.69 |  | 0
II samontaJo samuSaoebi
1 | gare ganaTebis sanaTi LED naTuriT 110W boZiT 7,5m samontaJo yuTiT | cali | 4 |  | 0
2 | gare ganaTebis sanaTi LED naTuriT 80W boZiT 3,0m samontaJo yuTiT | cali | 49 |  | 0
3 | kabelis montaJi | grZ.m | 1200 |  | 0
| kabeli(mrgvali) NAYY-J kveTiT 3X150+1X70mm² | grZ.m | 150 |  | 0
| igive, kveTiT 3X16+1X10mm² | grZ.m | 600 |  | 0
| kabeli (mrgvali)N2XH-J kveTiT 5X10mm² | grZ.m | 150 |  | 0
| kabeli(mrgvali)N2XH-J kveTiT 3X1,5mm² | grZ.m | 300 |  | 0
4 | foladis naglini mavTuli | grZ.m | 40 |  | 0
5 | damiwebis Rero | cali | 53 |  | 0
| jami |  |  |  | 0

## ხ7.1
imereTis regionSi, quTaisSi gr. orbelianis q. #3-Si, #14 sajaro skolis rabilitacia.
lokaluri xarjTaRricxva #7-1
keTilmowyoba
| samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | Rirebuleba | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
betonis sarbeni biliki
1 | xreSis safuZveli sisq. 20sm | kv.m. | 310 |  | 0
2 | betonis safaris mowyoba sisqiT 20sm `m300~ betonisagan | kv.m. | 284.26 |  | 0
| armatura A500c Ø10mm. | tona | 1.85 |  | 0
| geoteqstili sisq. 2,5mm. | kv.m. | 310 |  | 0
betonis safexmavlo biliki
1 | xreSis safuZveli sisq. 20sm | kv.m. | 410 |  | 0
2 | betonis safaris mowyoba sisqiT 20sm `m300~ betonisagan | kv.m. | 402.84 |  | 0
| armatura A500c Ø10mm. | tona | 2.59 |  | 0
| geoteqstili sisq. 2,5mm. | kv.m. | 400 |  | 0
sarineli
1 | RorRis safuZvelis mowyoba sisq. 10sm. | kub.m. | 50.194 |  | 0
2 | betonis sarinelis mowyoba sisq. 10sm. | kv.m. | 501.94 |  | 0
3 | bazaltis filebis dageba, sisqiT 30mm | kv.m. | 501.94 |  | 0
ekofila
1 | ekofilebis dageba | kv.m. | 584.42 |  | 0
bordiurebis mowyoba
1 | betonis bordiuris mowyoba betonis safuZvelze zomiT (30X15)sm | grZ.m | 665.4 |  | 0
asfaltobetonis safari
1 | RorRis safuZvelis mowyoba sisq. 20sm (avtosadgomi) | kub.m. | 105.12 |  | 0
2 | Txevadi biTumis mosxma 0,3kg/m² | tona | 0.15768 |  | 0
3 | msxvilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi h=4sm | 100kv.m. | 5.256 |  | 0
4 | Txevadi biTumis mosxma 0,6kg/m² | tona | 0.31536 |  | 0
5 | wvrilmarcvlovani mkvrivi a/b cxeli narevi, h=3sm | 100kv.m. | 5.256 |  | 0
wylis sasmeli soko
1 | wylis sasmeli soko | kompl. | 1 |  | 0
sportuli moedani
1 | xreSis safuZveli sisq. 20sm | kv.m. | 750 |  | 0
2 | armirebuli betonis safaris mowyoba sisqiT 10sm +betonis 4sm. moWimva | kv.m. | 620 |  | 0
3 | ხელოვნური საფარის მოწყობა თეთრი ხაზების გათვალისწინებით ( 100% მონოფილამენტი; მიკრონი:400(±5%); ღეროს სიმაღლე: 25მმ (±1მმ); ნაკერი 3/8 ინჩი; Dtex: 14000 (PP+PE) სრული წონა: 3000გრ/მ2; კვანძის რაოდენობა: 23100 (±5%) | kv.m. | 600 |  | 0
| kuTxovana 50X50X3mm. | grZ.m. | 100 |  | 0
| WanWiki budiT | kg | 48 |  | 0
| kvarcis qviSa orjer garecxili fraqciiT (0.25-1.2mm) | kub.m. | 7.2 |  | 0
4 | SemoRobvis liTonis konstruqciis mowyoba vertikaluri da horizontaluri kavSirebiT (ix. proeqti) | tona | 5.1 |  | 0
5 | liTonis konstruqciaze plastmasis garsiT izolirebuliliTonis mavTulbadis mowyoba | kv.m. | 600 |  | 0
| mavTulbadis damWeri bagiri izolaciiT 6mm | grZ.m. | 205 |  | 0
| bagiris damWimavi (uJangavi) | cali | 16 |  | 0
| qanCi sayeluriT da WanWikiT (aranakleb 5mm.) | kg | 75 |  | 0
| zolovana 30X3mm. | grZ.m. | 700 |  | 0
| qarxnuli xamuTi | cali | 480 |  | 0
6 | liTonis kari (1.00X1.92m) (ix. proeqti) | cali | 2 |  | 0
| liTonis kari (rkinakaveuliT) | kv.m. | 3.84 |  | 0
7 | liTonis konstruqciebis momzadeba SesaRebad | kv.m | 260 |  | 0
8 | liTonis konstruqciebis SeRebva zeTovani saRebaviT | kv.m. | 260 |  | 0
sportuli inventari
1 | datkepnili qviSa-xreSis safuZvlis mowyoba wertilovani saZirkvlebis qveS | kub.m. | 0.5 |  | 0
2 | mon. betonis wertilovani saZirkvlebis mowyoba, betoni ~B25~ | kub.m. | 2.8 |  | 0
3 | fexburTis karis mowyoba badiT | kompl. | 2 |  | 0
4 | kalaTburTis faris mowyoba dgariT | kompl. | 2 |  | 0
Robe
1 | gruntis damuSaveba xeliT III kat. gruntSi | kub.m. | 96.6 |  | 0
2 | III kat. gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 14 |  | 0
3 | IIIkat. gr. datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 82.6 |  | 0
4 | gruntis transportireba 15km-ze =6X1,87 | tona | 154.462 |  | 0
5 | qviSa-xreSis safuZvlis mowyoba, betoni ~В25~ W6 F200 | kub.m. | 40.6 |  | 0
6 | Robis rk/betonis nawilis mowyoba | kub.m. | 84.23 |  | 0
| armatura A500c Ф-10;12 მმ | tona | 3.2 |  | 0
| armatura A240c Ф-8 მმ | tona | 0.6 |  | 0
7 | Robis saZirkvlis hidroizolacia bitumiT | kv.m. | 265.6 |  | 0
8 | Robis aguris svetebis mowyoba | kub.m. | 71.4 |  | 0
9 | Robis lesva qviSa-cementis xsnariT | kv.m. | 801.2 |  | 0
10 | Robis SefiTxvna da SeRebva wyalmedegi saRebaviT | kv.m. | 1200 |  | 0
11 | Robis xis nawilis mowyoba (antiseptirebuli da antiperirebuli) | grZ.m. | 300 |  | 0
| magari jiSis xis masala antiseptirebuli da antiperirebuli | kub.m. | 4.65 |  | 0
12 | xis Robis SeRebva gamWvirvale zeTovani saRebaviT | kv.m. | 240 |  | 0
liTonis WiSkari da kutikari
1 | liTonis WiSkari (1.80X3,20) | cali | 3 |  | 0
| liTonis WiSkri (rkinakaveuliT) | kv.m. | 17.28 |  | 0
2 | liTonis kutikari (1.20X1.80m) | cali | 3 |  | 0
| liTonis kutikari (rkinakaveuliT) | kv.m. | 6.48 |  | 0
3 | liTonis WiSkaris da kutikaris SeRebva antikoroziuli zeTovani saRebaviT | kv.m. | 35.64 |  | 0
4 | nagvis urna | cali | 19 |  | 0
5 | saparke skami qarxnuli | cali | 15 |  | 0
| jami |  |  |  | 0